| Кабінет географії |
| --- |
| Назва засобу/обладнання | Технічне завдання | Демонстрації та практичні роботи (за навчальною програмою) | Кількість |
| Частина І. Комп'ютерне, мультимедійне та цифрове обладнання |
| Блок 1 Комп'ютерне, мультимедійне та цифрове обладнання |
| 1.1 Мультимедійне обладнання | 1.1.1 Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1 1.1.1.1 Інтерактивна дошка: Інтерактивна дошка прямої проекції з можливістю настінного кріплення; робоча поверхня білого кольору, тверда, зі спеціальним антиблисковим покриттям, стійким до ушкоджень, розрахована у т.ч. для письма на ній маркерами на водяній основі; мінімальний розмір інтерактивного проекційного зображення активної поверхні дошки – не менше, ніж діагональ 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см висота 117 см). Розмір проекційного зображення має співпадати з активною поверхнею дошки відповідно до її розмірів та аспектного співвідношення; дошка повинна забезпечувати можливість управління контентом безпосередньо за допомогою дотиків пальців руки або маркера; дотикова технологія дошки повинна підтримувати: не менше 6-ти одночасних дотиків, стандартні функції миші, принаймні лівої та правої кнопок миші у точці дотику до активної поверхні; функцію multi-touch; роздільна здатність позиціонування дотику – не менша, ніж 4000×4000 точок; тип інтерфейсу – USB; довжина інтерфейсного кабелю – не менша ніж необхідна для підключення пристрою до персонального комп’ютера вчителя у місці його встановлення; підключення інтерактивної дошки здійснюється до персонального комп’ютера вчителя; гарантія на інтерактивну дошку не менше 3 років. |  | 1 |
|  | 1.1.1.2 Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; Роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024х768 пікселів) або WXGA (1280×720), підтримка до 1920х1200; аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; ресурс роботи лампи не менше 6 000 год. в стандартному режимі; проектор повинен комплектуватись підвісом; проектор встановлюється на спеціальному підвісі, який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або до стелі; відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; довжина інтерфейсного кабелю - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; гарантія на проектор не менше 3-х років; гарантія на лампу проектора не менше 3-х років. |  | 1 |
|  | 1.1.1.3 Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом: для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя; підтримує імпорт створених файлів різних форматів, включаючи HTML, PDF, MS PowerPoint, JPG та ін.; користувач повинен мати можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; інструмент запису екрану повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; підтримує українську мову; має функцію автоматичного оновлення. |  | 1 |
|  | 1.1.2 Комплект мультимедійного обладнання. Тип 2 1.1.2.1 Мультимедійний проектор з інтерактивними функціями та маркерною дошкою: світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; Роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024х768 пікселів) або WXGA (1280×720), підтримка до 1920х1200; аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; ресурс роботи лампи не менше 6 000 год. в стандартному режимі; проектор повинен комплектуватись електронним маркером (маркерами); проектор повинен комплектуватись підвісом; відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; довжина інтерфейсного кабелю - не менша ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; гарантія на проектор та маркери не менше 3-х років; гарантія на лампу проектора не менше 3 років. 1.1.2.2. Маркерна дошка для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями: робоча поверхня маркерної дошки матова, білого кольору, розрахована у т.ч. для письма на ній маркерами на водяній основі; розмір маркерної дошки повинен відповідати розміру інтерактивної проекції проектора, але діагональ не менше 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см висота 117 см), 221 см при співвідношенні сторін 16:10 (ширина 188 см., висота 120 см.). 1.1.2.3 Базове програмне забезпечення для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями: для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя; підтримує імпорт створених файлів різних форматів, включаючи HTML, PDF, MS PowerPoint, JPG та ін.; користувач повинен мати можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; інструмент запису екрану повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; підтримує українську мову; має функцію автоматичного оновлення. |  | 1 |
|  | 1.1.3 Система інтерактивного опитування бездротовий пульт для вибору варіанту відповіді не менше 12 клавіш; модуль-приймач бездротового зв’язку з пультами; сумка для зберігання та перенесення; програмне забезпечення для створення запитань; програмне забезпечення повинно мати можливість створювати запитання різного типу та зберігати отримані відповіді для аналізу; можливість відтворення результатів опитування. |  | 1 |
|  | 1.1.4 Акустична система зовнішня або вбудована в проектор Потужність не менше ніж 10 Вт. Частота не гірше ніж 100 Гц-20000 Гц |  | 1 |
| 1.2 Комп’ютерне обладнання | 1.2.1 Навчальний комп’ютерний комплекс 1.2.1.1 Персональний комп’ютер вчителя або Портативний комп'ютер (ноутбук): Процесор: не менше ніж Pentium 32xx або еквівалент Відеоадаптер: інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент Оперативна пам’ять: технологія DDR3, частота не менш 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше, ніж 4Gb Жорсткий диск: Тип SATA не менше 5400 об./хв, об’єм пам’яті не менше ніж 500Gb Батарея: ємністю не менше ніж 6500mAh Дисплей: діагональ дисплею не менше ніж 13,1”, широкоформатний TFT або LCD, 16:9, максимальна роздільна здатність не менш ніж 1366х768 WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3Mp Роз’єми та порти: не менше ніж 2 x USB 3.0/1 x USB 2.0/HDMI/ LAN (RJ-45)/кард-рідер/ аудіовихід Комунікації: Наявність Wi-Fi 802.11b/g/n, LAN Операційна система: Попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Пакет програмних засобів офісного призначення: Сертифікований в Україні пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Наявність україномовної підтримки від виробника на території України Антивірус: Антивірусний захист з здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз. Термін дії ліцензії не менше ніж 5 років |  | 1 |
|  | 1.2.1.2 Спеціалізоване програмне забезпечення: для організації шкільної наукової лабораторії з використанням вбудованої або зовнішньої WEB-камери шкільного ноутбука чи WEB-камери мікроскопа з можливістю відео- і фотофіксації різних явищ, забезпечуючи можливості спостереження і вивчення природи на основі сучасних наукових підходів. Функції програми: прискорена зйомка з можливістю вибору інтервалу зйомки WEB-камерою і збору зафіксованих фотознімків в єдиний потік відео; можливість відстежувати переміщення одного або декількох об'єктів за кількома параметрами (зміщення, швидкість і прискорення) в режимі реального часу і фіксувати зміни у формі графіків. автоматичний запис у разі виявлення руху перед WEB-камерою. |  | 1 |
|  | 1.2.1.3 Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси: педагогічні програмні засоби, віртуальні лабораторії, мультимедійні підручники, електронні навчально-методичні комплекси у вигляді інтерактивного застосунку з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет та функціоналом для конструювання уроків, з фізики, хімії, біології, географії для усіх класів, в яких вивчаються ці предмети. Система управління освітніми пристроями: система підвищує загальну продуктивність в класі і підтримує спільну роботу учнів. Додаток надає вчителям інструменти для відправлення та отримання уроків, адміністрування оцінки, контролю і активність учнів. |  | 1 |
|  | 1.2.1.4 Wi-fi роутер: пристрій для забезпечення функціонування бездротової мережі класу із можливістю забезпечення безперебійної роботи до 30 одночасно підключених персональних пристроїв. |  | 1 |
|  | 1.2.1.5 Багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір): формат паперу А4; принтер та копір для друку кольорових та чорно-білих документів; сканер кольорових та чорно-білих документів; швидкість друку не гірше, ніж 25 ст./хв.; технологія струменева або лазерна. стартовий комплект витратних матеріалів має забезпечувати не менше ніж 4000 видруків кольорових документів формату А4 із середнім заповненням сторінки не менше 5% витратні матеріали для цієї моделі принтера мають бути доступними для придбання в Україні |  | 1 |
|  | 1.2.1.6 Персональний комп’ютер учня у складі: Портативний комп'ютер або пристрій трансформер, (ноутбук, 2 в 1): Процесор не гірше, ніж Intel Bay Trail Atom Z37xx або еквівалент; Відеоадаптер: Інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент Оперативна пам’ять з технологією DDR3, частота не менш 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше, ніж 2Gb Жорсткий диск: Тип SATA не менше 5400 об./хв., об’єм пам’яті не менше, ніж 320Gb або твердотільний флеш-накопичувач з об’ємом пам’яті не менше, ніж 32Gb Батарея ємністю не менше, ніж 6000mAh Дисплей з діагоналлю не менше, ніж 10,1”, тип сенсорний, не менше, ніж 6 дотиків, TFT або LCD, максимальна роздільна здатність не менш ніж 1366х768 WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3Mp Роз’єми та порти не менше, ніж 1 x USB 3.0/1 x USB 2.0/HDMI/кард-рідер/ аудіовихід Комунікації: Наявність Wi-Fi 802.11b/g/n/ Корпус пиловологостійкий, клас захисту не менше, ніж IP41. Операційна система: Попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Повноцінна підтримка роботи користувачів з обмеженими можливостями. Пакет програмних засобів офісного призначення: пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Антивірус: проінстальований антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз; термін дії ліцензії не менше, ніж 5 років. |  | 2-15* |
|  | 1.2.2 Портативна метеостанція Портативна метеостанція повинна забезпечувати неперервне вимірювання параметрів стану атмосфери з подальшим опрацюванням за допомогою програмного забезпечення. Портативна метеостанція повинна включати: анемометр для вимірювання швидкості і напрямку вітру; дощомір; датчики температури, вологості та атмосферного тиску електронний дисплей і реєстратор даних; програмне забезпечення для автоматичної реєстрації та обробки даних; штатив для кріплення усіх деталей метеостанції. автономне джерело живлення від сонячної батареї і акумулятора Програмне забезпечення, встановлене на комп'ютер, відображає, зберігає та аналізує отримані від реєстратора дані Портативна метеостанція повинна включати до складу: кейс для зберігання метеостанції, тринога з чохлом, магнітна антена з кронштейном для кріплення, датчик вітру, збірник опадів (встановлений на піддон), реєстратор даних з електронним дисплеєм, сонцезахисний кожух з комбінованим датчиком температуриі вологості, встановленими всередині, сонячна батарея на кронштейні, корпус метеостанції і комплектуючі для її установки, контролер заряду - підводка до сонячній батареї, 30-метровий кабель для з'єднання з комп'ютером, радіоприймач, з'єднувальний кабель «комп'ютер - радіоприймач», компас |  | 1 |
| 1.3 Демонстраційне обладнання | 1.3.1 Панель демонстраційна Презентаційний статичний комплект з устаткуванням для закріплення та демонстрації таблиць, карт, демонстраційних моделей та інших наочних посібників. |  | 1 |
| 1.4 Пристосування | 1.4.1 Дошка Тип 1 1.4.1.1 Дошка маркерна, біла на металевій основі, з підсвіткою, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м. 1.4.1.2 Набір маркерів для білої дошки (чорний, синій, зелений, червоний) 1.4.1.3 Губка-стирачка для маркерної дошки 1.4.1.4 Набір магнітів для кріплення до дошки 1.4.1.5 Світлодіодна підсвітка, що кріпиться над дошкою, кут освітлювального сегменту по вертикалі не більше 90град., довжина - не менше 1м 1.4.1.6 Дошка повинна комплектуватися кріпленням |  | 1 10 2 3 1 1 |
|  | 1.4.2 Дошка Тип 2 1.4.2.1 Дошка для крейди, темно-зеленого, темно-коричневого чи чорного кольору, на одну, дві, чотири, п’ять робочих поверхонь, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м. 1.4.2.2 Набір крейди для дошки (біла та кольорова) 1.4.2.3 Набір магнітів для кріплення до дошки 1.4.2.4 Дошка повинна комплектуватися кріпленням |  | 1 5 3 1 |
| Блок 2 Демонстраційне обладнання |
| 1.2 Об'єкти натуральні | 1.2.1 Колекції: Колекції мають містити зразки на окремих пластикових планшетних, в коробці та супроводжуватися методичними рекомендаціями. 1.2.1.1 Гірські породи та мінерали Не менше 18 зразків 1.2.1.2 Корисні копалини Не менше 8 зразків 1.2.1.3 Нафта та продукти її переробки Не менше 12 зразків 1.2.1.4 Кам'яне вугілля та продукти його переробки Не менше 8 зразків 1.2.1.5 Торф та продукти його переробки Не менше 12 зразків 1.2.1.6 Залізна руда та продукти її переробки Не менше 8 зразків 1.2.1.7 Граніт та його складові частини Не менше 8 зразків 1.2.1.8 Пісок, глина та продукти їх переробки Не менше 12 зразків 1.2.1.9 Типи ґрунтів Не менше 12 зразків 1.2.1.10 Склад грунтів Не менше 8 зразків 1.2.1.11 Мінеральні та органічні добрива Не менше 12 зразків 1.2.1.12 Палеонтологічна (форми збереження викопних решток рослин і тварин) Не менше 8 зразків 1.2.1.13 Морське дно Не менше 10 зразків | Літосфера Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
|  | 1.2.2 Гербарії Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Супроводжуються методичними рекомендаціями. 1.2.2.1 Основні групи рослин Не менше 40 гербарних зразків 1.2.2.2 Спорові рослини (відділи: Мохо-, Плауно-, Хвоще-, Папоротеподібні) Не менше 15 гербарних зразків 1.2.2.3 Відділ Покритонасінні (за родинами) Не менше 40 гербарних зразків 1.2.2..4 Листяні дерева та кущі Не менше 20 гербарних зразків 1.2.2.5 Рослини природних зон Світу Не менше 50 гербарних зразків 1.2.2.6 Рослини природних зон України Не менше 50 гербарних зразків 1.2.2.7 Дикорослі рослини Не менше 30 гербарних зразків 1.2.2.8 Культурні рослини Не менше 30 гербарних зразків 1.2.2..9 Лікарські рослини Не менше 40 гербарних зразків | Різноманітність рослинності та закономірності поширення рослинного покриву | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
|  | 1.3.1. Моделі 1.3.1.1 Глобус фізичний Діаметром не менше 300 мм. Матеріал підставки - пластик. Мова - українська 1.3.1.2 Глобус фізичний Діаметром не менше 400 мм. Матеріал підставки - пластик. Мова - українська 1.3.1.3 Глобус політичний Діаметром не менше 400 мм. Матеріал підставки - пластик. Мова - українська 1.3.1.4 Глобус політичний Діаметром не менше 300 мм. Матеріал підставки - пластик. Мова - українська 1.3.1.5 Глобус політичний Діаметром не менше 120 мм. Матеріал підставки - пластик. Мова - українська 1.3.1.6 Глобус-модель Паралелі та меридіани Землі Модель демонструє уявні лінії земної поверхні - паралелі та меридіани і надає змогу чітко зрозуміти ці умовні поняття. Діаметр моделі не менше 320 мм. 1.3.1.7 Глобус-модель Будова Землі Модель демонструє зовнішню та внутрішню структуру будови Землі. Виготовлена у формі глобуса з видаленим сегментом земної поверхні, що демонструє внутрішню структуру будови Землі. Діаметр моделі 320 мм. 1.3.1.8 Глобус-модель Будова Сонця Модель демонструє зовнішню та внутрішню структуру будови Сонця, прояви сонячної активності. Виготовлена з пластика у формі глобуса. Діаметр моделі 320 мм. 1.3.1.9 Будова вулкана Модель демонструє будову вулкану й різні аспекти вулканічної діяльності: конус виносу, кратер вулкана, лава вулканічна, барранкоси, фумароли, беріг моря. Виготовлена з пластика і розфарбована в природні кольори. 1.3.1.10 Будова Земних складок та еволюція рельєфу Модель демонструє форми і типи рельєфу: гірські хребти, вершини, глибокі міжгірні долини, гірські ріки й розріз складчастої будови земної поверхні. Виготовлена з пластика і розфарбована в природні кольори. 1.3.1.11 Зсуви Земної кори Модель демонструє ділянки земної кори, що зображують зрушення земних порід. Виготовлена з пластика і розфарбована в природні кольори. 1.3.1.12 Формування гір Модель демонструє ділянки земної кори, що зображують формування гір. Виготовлена з пластика і розфарбована в природні кольори. 1.3.1.13 Комбінований рельєф Модель демонструє ділянки земної кори, що зображують основні типи комбінованого рельєфу. Виготовлена з пластика і розфарбована в природні кольори. 1.3.1.14 Рельєф морського Модель демонструє ділянку рельєфу морського дна. Виготовлена з пластика і розфарбована в природні кольори. 1.3.1.15 Яри та яруси Модель демонструє яри та яруси земної поверхні. Для більшої наочності модель дає змогу зняти і демонструвати кожний ярус окремо. Виготовлена з пластика і розфарбована в природні кольори. 1.3.1.16 Сонячна система Модель демонструє будову Сонячної системи і дає уявлення про розмір Сонця, усіх планет Сонячної системи і приблизну відстань кожної планети від Сонця - відповідно їх місце в Сонячній системі. 1.3.1.17 Кругообіг води в природі Модель являє собою рельєфну ділянку поверхні суші і Світового океану виконану в кольорі і розміщену на прозорій підставці. Зверху на неї встановлюється прозорий купол з «хмарою», що імітує верхні шари атмосфери. Складається з 3 деталей. 1.3.1.18 Циклон і антициклон Посібник складається з моделей циклону і антициклону, що мають спіралевидну форму і встановлюються на підставці. Відповідно до загальноприйнятого позначенням синя спіраль являє циклон,червона -антициклон. Кольорові стрілки, що входять в комплект, позначають спадні і висхідні потоки повітря. | Форма Землі, її добовий і річний рух. Географічні координати. Проведення вимірів відстані. Географічне положення об'єктів та картографічні проекції. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Землетруси. Вулканізм і вулкани, гейзери. Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків. | 15 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Частина ІІ. Загальна географія |
| Блок 1. Демонстраційне обладнання |
| 2.1. Прилади та пристосування | 2.1.1 Прилади вимірювальні: 2.1.1.1 Дощомір (Опадомір) Прилад для збору і виміру кількості опадів, що випали з хмар. Складається з відерця-дощоміра і склянки дощоміра для виміру зібраної кількості опадів. 2.1.1.2 Анемометр чашковий Вимірювальний прилад, на вертикальній осі якого хрестоподібно закріплені чашки – півкулі, які обертаються від вітру. 2.1.1.3 Снігомірна рейка Прилад для визначення висоти сніжного покриву: планка, стрижень, плитки або стрічки з постійною або регульованою відстанню між двома вимірювальними поверхнями, наприклад кінцеві калібри, щупи тощо. 2.1.1.4 Термометр кімнатний Проградуйований у шкалі Цельсія від -20…+50ºС, ціна поділки 1ºС., призначається для вимірювання температури в приміщеннях. 2.1.1.5 Термометр демонстраційний (зовнішній) Має дві шкали - Цельсія і Фаренгейта, межі вимірювання температури від -40 до +50 ºС та -40 до +120ºF, ціна поділки шкали 1ºС; 2ºF, розмір не менше 40см. 2.1.1.6 Термометр з фіксацією мінімального та максимального значення Прилад складається з двох термометрів, що мають забарвлені поплавці і пристрою установки поплавців у вихідне положення. Стовпчики термометрів вказують температуру повітря на даний момент. Один з термометрів призначений для фіксації мінімального значення температури, інший – для максимального. 2.1.1.7 Барограф Прилад для безперервного запису зміни атмосферного тиску: приймальна частина, передавальний механізм, з'єднаний з пером, барабан із стрічкою, який обертається за допомогою годинникового механізму, за принципом дії - анероїдний. 2.1.1.8 Барометр-анероїд Прилад для орієнтовних спостережень за змінами атмосферного тиску, як навчальний посібник. Габаритні розміри - діаметр не менше 120мм. 2.1.1.9 Психрометр Прилад складається з двох термометрів, один з яких працює в звичайному режимі, а інший загорнутий в зволожену бавовняну тканину (вологий) термометр для визначення відносної вологості повітря за різницею показів звичайного і вологого термометрів. 2.1.1.10 Гномон Декоративно-пластична у вигляді кола зі шкалою, яка містить стрижень та годинні поділки, розмір не менше 1м. 2.1.1.11 Телурій Рухома модель, що демонструє рух Землі навколо Сонця та рух Місяця навколо Землі, має підсвітку моделі Сонця та оцифрований лімб розміщення Землі за місяцями року з написами українською мовою 2.1.1.12 Метеорологічна будка Використовується для встановлення приладів. Стінки будки решітчасті. Це дає змогу повітрю вільно проникати в середину, водночас решітки захищають прилади від прямих сонячних променів. | Атмосфера. Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни. Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність. Опади, що випадають з хмар та з повітря, їх види, вимірювання. Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення сучасними приладами й візуально. Місцеві вітри. Добовий і річний хід температури Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Блок 2. Обладнання для проведення практичних робіт |
| 2.2. Прилади та пристосування | 2.2.1. Прилади вимірювальні 2.2.1.1 Далекомір для виміру відстаней Лазерна рулетка для точного вимірювання довжини, висоти, площини та об'єму приміщення. Діапазон вимірювання не менше 25 м. Клас лазера 2. Точність вимірювання не гірше ± 5 мм. 2.2.1.2 Секундомір електронний Однорядний дисплей, точність 1/100 секунд, водонепроникна конструкція, габаритні розміри не менше 70x60x20мм 2.2.1.3 Компас Має шкалу з позначенням сторін світу. Діаметр компаса не менше 40мм. 2.2.1.4 Рулетка 3м Прилад застосовується для визначення довжини відстані або розмірів тіл. Довжина рулетки 3 м, ціна поділки 1 мм. 2.2.1.5 Рулетка 10м Прилад застосовується для визначення довжини відстані або розмірів тіл. Довжина рулетки 10 м, ціна поділки 1 мм. 2.2.1.6 Шнур мірний Діаметр 3...5мм , довжина не менше 20м 2.2.1.7 Курвіметр Прилад призначений для виміру відстані на планах і картах. Має зубчастий передаточний механізм із стрілкою в пластмасовому корпусі, що приводиться в рух роликом (рахунковим колесом) певного діаметру. На корпус нанесена шкала, оцифрована через кожні 10 мм. 2.2.1.8 Лупа ручна Призначена для спостереження невеликих об’єктів, деталі яких неможливо роздивитися неозброєним оком. Виготовлена зі скла в пластмасовій оправі з ручкою. Збільшення не менше 3х. | Способи зображення Землі. Масштаб та його види. План, його основні ознаки. Топографічні карти. Орієнтування на місцевості Географічні координати Літосфера. Мінерали, гірські породи та корисні копалини. | 1 2-15* 2-15* 2-15* 1 5 5 2-15* |
|  | 2.2.2 Пристосування 2.2.2.1 Планшет Дошка з прикріпленим на неї папером, на який наносять план місцевості під час знімання. | Орієнтування на місцевості Способи зображення Землі Географічні координати Джерела географічної інформації План, його основні ознаки. Умовні знаки плану. Визначення напрямків на плані. Читання плану | 15 |
| Блок 3. Друковані навчаючі наочні посібники |
| 2.3. Атласи, карти, плакати | 2.3.1 Атласи 2.3.1.1 Загальна географія (систематизоване зібрання карт) |  | 1 |
|  | 2.3.2 Карти стінні 2.3.2.1 Карти фізичні 2.3.2.1.1 Фізична карта світу (масштаб 1:22 000 000) 2.3.2.1.2 Фізична карта півкуль (масштаб 1:24 000 000) 2.3.2.1.3 Фізична карта України (масштаб 1:500 000) 2.3.2.2 Карти тематичні 2.3.2.2.1 Політична карта світу (політична карта про територіально-політичний устрій країн, масштаб 1:22 000 000) 2.3.2.2.2 Карта океанів (карта океанів про основні форми рельєфу морського дна) 2.3.2.2.3 Будова земної кори та корисні копалини (масштаб 1:22 000 000) 2.3.2.2.4 Географічні пояси та природні зони світу (масштаб1:22 000 000) 2.3.2.2.5 Кліматична карта світу ( масштаб 1:22 000 000) 2.3.2.2.6 Кліматичні пояси та області світу (масштаб 1:22 000 000) 2.3.2.2.7 Географічні відкриття (масштаб 1:30 000 000) 2.3.2.2.8 Тваринний світ (масштаб 1:35 000 000) 2.3.2.2.9 Світ. Ґрунти (масштаб 1:22 000 000) | Вивчення тем, що вимагають формування геопросторового уявлення про об’єкти і явища Океани. Гідросфера Літосфера. Тектонічна будова материків та України. Біосфера. Атмосфера. Розвиток географічних знань про Землю. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|  | 2.3.3 Плакати 2.3.3.1 Навчальні плакати 2.3.3.1.1 Зображення земної поверхні на карті 2.3.3.1.2 В надрах Землі 2.3.3.1.3 Рух Землі у космічному просторі 2.3.3.1.4 Атмосфера – повітряний океан Землі 2.3.3.1.5 Місяць – супутник Землі 2.3.3.1.6 Води суходолу 2.3.3.1.7 Світовий океан | Зображення земної поверхні на карті. В надрах Землі. Рух Землі у космічному просторі Атмосфера – повітряний океан Землі. Місяць – супутник Землі. Води суходолу. Світовий океан. | 1 1 1 1 1 1 1 |
| Блок 4. Екранно-звукові засоби навчання |
| 2.4. Екранні та екранно-звукові | 2.4. Екранні 2.4.1.1 Навчальні електронні посібники 2.4.1.1.1 Загальна географія 2.4.1.1.2 Світ. Інтерактивна карта | Для вивчення нового матеріалу, узагальнення, та перевірки знань, практичних робіт. | 1 1 |
|  | 2.4.2 Екранно-звукові 2.4.2.1 Відеоролики 2.4.2.1.1 Географічна оболонка 2.4.2.1.2 Атмосфера Землі та її охорона 2.4.2.1.3 Формування земної кори 2.4.2.1.4 Формування поверхні 2.4.2.1.5 Процес ґрунтоутворення 2.4.2.1.6 Формування поверхневих вод 2.4.2.1.7 Підземні води та їх формування 2.4.2.1.8 Природно-історичні процеси розподілу суходолу і моря 2.4.2.1.9 Розвиток і зміна ландшафтів | Природні комплекси. Природні зони материків та України Атмосфера. Екологічні проблеми материків та України. Літосфера. Гідросфера. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки. Походження материків та океанічних западин. Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери. Природокористування Вплив людини на природу материків та океанів. Ландшафти України. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Частина ІІІ. Материки та океани |
| Блок 1. Друковані навчаючі наочні посібники |
| 3.1.Атласи, карти, плакати | 3.1.1 Атласи 3.1.1.1 Географія. Материки і океани | Для формування геопросторового уявлення про об’єкти і явища та вивчення номенклатури об’єктів | 15 |
|  | 3.1.2 Карти стінні 3.1.2.1 Карти материків та частин світу 3.1.2.1.1 Африка. Фізична карта (масштаб 1:8 000 000) 3.1.2.1.2 Африка. Політична карта (масштаб 1:8 000 000) 3.1.2.1.3 Африка. Економічна карта (масштаб 1:8 000 000) 3.1.2.1.4 Південна Америка. Фізична карта (масштаб 1:8 000 000) 3.1.2.1.5 Південна Америка. Політична карта (масштаб 1:8 000 000) 3.1.2.1.6 Південна Америка. Економічна карта (масштаб 1:8 000 000) 3.1.2.1.7 Північна Америка. Фізична карта (масштаб 1:8 000 000) 3.1.2.1.8 Північна Америка. Політична карта (масштаб 1:8 000 000) 3.1.2.1.9 Північна Америка. Економічна карта (масштаб 1:8 000 000) 3.1.2.1.10 Євразія. Фізична карта (масштаб 1:10 000 000) 3.1.2.1.11 Євразія. Політична карта (масштаб 1:10 000 000) 3.1.2.1.12 Євразія. Економічна карта (масштаб 1:10 000 000) 3.1.2.1.13 Австралія та Океанія. Політична карта (масштаб 1:10 000 000) 3.1.2.1.14 Австралія та океанія. Фізична карта (масштаб 1:10 000 000) 3.1.2.1.15 Австралія, Нова Зеландія. Економічна карта (масштаб 1:6 000 000) 3.1.2.1. 16 Світ. Екологічні проблеми (масштаб 1:22 000 000) 3.1.2.1.17 Світ. Годинні пояси (масштаб 1:30 000 000) | Материки та частини світу | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|  | 3.1.3 Плакати 3.1.3.1 Навчальні плакати (комплект) 3.1.3.1.1 Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням |  | 1 |
| Блок 2. Екранно-звукові засоби навчання |
| 3.2. Екранно-звукові | 3.2.1.1 Навчальні електронні посібники 3.2.1.1.1 Африка. Інтерактивна карта 3.2.1.1.2 Північна Америка. Інтерактивна карта 3.2.1.1.3 Океани. Інтерактивна карта 3.2.1.1.4 Географія материків і океанів |  | 1 1 1 1 |
| Частина ІV. Україна у світі: природа, населення |
| Блок 1. Друковані навчаючі наочні посібники |
| 4.1. Атласи, карти | 4.1.1 Атласи 4.1.1.1 Україна у світі: природа, населення | Для формування геопросторового уявлення про об’єкти і явища та вивчення номенклатури об’єктів | 15 |
|  | 4.1.2 Карти стінні 4.1.2.1 Карти України 4.1.2.1.1 Політико-адміністративна карта України (масштаби 1:1 000 000, 1:750 000 та 1:500 000) 4.1.2.1.2 Україна. Населення (масштаб 1:1 000 000) 4.1.2.1.3 Україна. Екологічна ситуація (масштаб 1:1 000 000) 4.1.2.1.4 Україна. Клімат (масштаб 1:1 000 000) 4.1.2.1.5 Україна. Ґрунти (масштаб 1:1 000 000) 4.1.2.1.6 Україна. Природно-заповідний фонд (масштаб 1:1 000 000) 4.1.2.1.7 Тектонічна будова України 4.1.2.1.8 Комплект навчальних топографічних карт (масштаб 1:10 000 – 1:100 000) 4.1.2.1.9 Комплект навчальних топографічних карт (масштаб 1:10 000, 1:25 000) 4.1.2.2.10 Топографічна карта (масштаб 1:25 000) 4.1.2.2.11 Національний склад населення України (масштаб 1:1 000 000) | Топографічні карти Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій України Природокористування Клімат і кліматичні ресурси Ґрунти і ґрунтові ресурси Природокористування. Природно-заповідний фонд України Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси. Тектонічна будова України Зміни часу на планеті. Годинні пояси. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Блок 2. Екранно-звукові засоби навчання |
| 4.2. Екранно-звукові | 4.2.1.1 Навчальні електронні посібники 4.2.1.1.1 Фізична географія України. Інтерактивна карта 4.2.1.1.2 Фізична географія України 4.2.1.1.3 Топографічна карта | Для вивчення нового матеріалу, узагальнення, корекції та перевірки знань, вмінь та навичок учнів, практичних робіт | 1 1 1 |
| Частина V. Україна і світове господарство |
| Блок 1. Друковані навчаючі наочні посібники |
| 5.1 Атласи, карти | 5.1.1 Атласи 5.1.1.1 Україна і світове господарство |  | 1 |
|  | 5.1.2 Карти стінні 5.1.2.1 Карти України 5.1.2.1.1 Україна. Економічна карта (масштаб 1:1 000 000) 5.1.2.1.2 Україна. Транспортна система (масштаб 1:1 000 000) 5.1.2.1.3 Україна. Паливно-енергетична промисловість (масштаб 1:1 000 000) 5.1.2.1.4 Україна. Металургійна промисловість (масштаб 1:1 000 000) 5.1.2.1.5 Україна. Машинобудівна промисловість (масштаб 1:1 000 000) 5.1.2.1.6 Україна. Лісова та паперово-целюлозна промисловість (масштаб 1:1 000 000) 5.1.2.1.7 Україна. Хімічна промисловість (масштаб 1:1 000 000) 5.1.2.1.8 Україна. Промисловість будівельних матеріалів (масштаб 1:1 000 000) 5.1.2.1.9 Україна. Сільське господарство і харчова промисловість (масштаб 1:1 000 000) 5.1.2.2 Карти світу 5.1.2.2.1 Світ. Транспортна система (масштаб 1:22 000 000) 5.1.2.2.2 Світ. Паливна промисловість (масштаб 1:22 000 000) 5.1.2.2.3 Світ. Електроенергетика (масштаб 1:22 000 000) 5.1.2.2.4 Світ. Чорна металургія (масштаб 1:22 000 000) 5.1.2.2.5 Світ. Кольорова металургія (масштаб 1:22 000 000) 5.1.2.2.6 Світ. Машинобудівна промисловість (масштаб 1:22 000 000) 5.1.2.2.7 Світ. Хімічна промисловість (масштаб 1:22 000 000) 5.1.2.2.8 Зернове господарство світу (масштаб 1:22 000 000) 5.1.2.2.9 Технічні культури світу (масштаб 1:22 000 000) 5.1.2.2.10 Текстильна промисловість світу (масштаб 1:22 000 000) 5.1.2.2.11 Світ. Густота населення (масштаб 1:22 000 000) 5.1.2.2.12 Народи світу (масштаб 1:22 000 000) | Господарство України Транспортна система України Паливно-енергетична промисловість Металургійна промисловість Машинобудівна промисловість Лісова та паперово-целюлозна промисловість Хімічна промисловість Промисловість будівельних матеріалів Сільське господарство і харчова промисловість | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Блок 2. Екранно-звукові засоби навчання |
| 5.2. Екранно-звукові | 5.2.1.1 Навчальні електронні посібники 5.2.1.1.1 Україна. Населення та господарство 5.2.1.1.2 Економічна та соціальна географія світу | Населення та господарство України | 1 1 |