| Кабінет хімії |
| --- |
| Назва засобу/обладнання | Технічне завдання | Демонстрації та лабораторні роботи (за навчальною програмою) | Кіль-кість |
| Частина І. Комп'ютерне, мультимедійне та цифрове обладнання |
| Блок 1 Комп'ютерне, мультимедійне та цифрове обладнання |
| 1.1 Мультимедійне обладнання | 1.1.1 Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1 1.1.1.1 Інтерактивна дошка: - Інтерактивна дошка прямої проекції з можливістю настінного кріплення; - робоча поверхня білого кольору, тверда, зі спеціальним антиблисковим покриттям, стійким до ушкоджень, розрахована у т.ч. для письма на ній маркерами на водяній основі; - мінімальний розмір інтерактивного проекційного зображення активної поверхні дошки – не менше, ніж діагональ 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см висота 117 см). Розмір проекційного зображення має співпадати з активною поверхнею дошки відповідно до її розмірів та аспектного співвідношення; - дошка повинна забезпечувати можливість управління контентом безпосередньо за допомогою дотиків пальців руки або маркера; - дотикова технологія дошки повинна підтримувати: не менше 8-ми одночасних дотиків, стандартні функції миші, принаймні лівої та правої кнопок миші у точці дотику до активної поверхні; функцію multi-touch; - роздільна здатність позиціонування дотику – не менша, ніж 4000Ч4000 точок; - тип інтерфейсу – USB; - довжина інтерфейсного кабелю – не менша ніж необхідна для підключення пристрою до персонального комп’ютера вчителя у місці його встановлення; - підключення інтерактивної дошки здійснюється до персонального комп’ютера вчителя; - гарантія на інтерактивну дошку не менше 3 років. |  | 1 |
|  | 1.1.1.2 Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом - світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; - Роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024х768 пікселів) або WXGA (1280Ч720), підтримка до 1920х1200; - аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; - ресурс роботи лампи не менше 6 000 год. в стандартному режимі; - проектор повинен комплектуватись підвісом; - проектор встановлюється на спеціальному підвісі, який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або до стелі; - відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; - довжина інтерфейсного кабелю - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; - підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; - гарантія на проектор не менше 3-х років; - гарантія на лампу проектора не менше 3-х років. |  | 1 |
|  | 1.1.1.3 Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом: - для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; - сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя; - підтримує імпорт створених файлів різних форматів, включаючи HTML, PDF, MS PowerPoint, JPG та ін.; - користувач повинен мати можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; - інструмент запису екрану повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; - підтримує українську мову; - має функцію автоматичного оновлення. |  | 1 |
|  | 1.1.2 Комплект мультимедійного обладнання. Тип 2 1.1.2.1 Мультимедійний проектор з інтерактивними функціями та маркерною дошкою: - світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; - Роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024х768 пікселів) або WXGA (1280Ч720), підтримка до 1920х1200; - аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; - ресурс роботи лампи не менше 6 000 год. в стандартному режимі; - проектор повинен комплектуватись електронним маркером (маркерами); - проектор повинен комплектуватись підвісом; - відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; - довжина інтерфейсного кабелю - не менша ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; - підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; - гарантія на проектор та маркери не менше 3-х років; - гарантія на лампу проектора не менше 3 років. 1.1.2.2. Маркерна дошка для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями: - робоча поверхня маркерної дошки матова, білого кольору, розрахована у т.ч. для письма на ній маркерами на водяній основі; - розмір маркерної дошки повинен відповідати розміру інтерактивної проекції проектора, але діагональ не менше 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см висота 117 см), 221 см при співвідношенні сторін 16:10 (ширина 188 см., висота 120 см.). 1.1.2.3 Базове програмне забезпечення для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями: - для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; - сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя; - підтримує імпорт створених файлів різних форматів, включаючи HTML, PDF, MS PowerPoint, JPG та ін.; - користувач повинен мати можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; - інструмент запису екрану повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; - підтримує українську мову; має функцію автоматичного оновлення. |  | 1 |
|  | 1.1.3 Система інтерактивного опитування - бездротовий пульт для вибору варіанту відповіді не менше 12 клавіш; - модуль-приймач бездротового зв’язку з пультами; - сумка для зберігання та перенесення; - програмне забезпечення для створення запитань; - програмне забезпечення повинно мати можливість створювати запитання різного типу та зберігати отримані відповіді для аналізу; - можливість відтворення результатів опитування. |  | 1 |
|  | 1.1.4 Акустична система зовнішня або вбудована в проектор - Потужність не менше ніж 10 Вт. - Частота не гірше ніж100 Гц-20000 Гц |  | 1 |
| 1.2 Комп’ютерне обладнання | 1.2.1 Навчальний комп’ютерний комплекс 1.2.1.1 Персональний комп’ютер вчителя або Портативний комп'ютер (ноутбук): Процесор: не менше ніж Pentium 32xx або еквівалент Відеоадаптер: інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент Оперативна пам’ять: технологія DDR3, частота не менш 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше, ніж 4Gb Жорсткий диск: Тип SATA не менше 5400 об./хв, об’єм пам’яті не менше ніж 500Gb Батарея: ємністю не менше ніж 6500mAh Дисплей: діагональ дисплею не менше ніж 13,1”, широкоформатний TFT або LCD, 16:9, максимальна роздільна здатність не менш ніж 1366х768 WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3Mp Роз’єми та порти: не менше ніж 2 x USB 3.0/1 x USB 2.0/HDMI/ LAN (RJ-45)/кард-рідер/ аудіовихід Комунікації: Наявність Wi-Fi 802.11b/g/n, LAN - Операційна система: Попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. - Пакет програмних засобів офісного призначення: Сертифікований в Україні пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Наявність україномовної підтримки від виробника на території України - Антивірус: Антивірусний захист з здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз. Термін дії ліцензії не менше ніж 5 років |  | 1 |
|  | 1.2.1.2 Спеціалізоване програмне забезпечення: - для організації шкільної наукової лабораторії з використанням вбудованої або зовнішньої WEB-камери шкільного ноутбука чи WEB-камери мікроскопа з можливістю відео- і фотофіксації різних явищ, забезпечуючи можливості спостереження і вивчення природи на основі сучасних наукових підходів. Функції програми: - прискорена зйомка з можливістю вибору інтервалу зйомки WEB-камерою і збору зафіксованих фотознімків в єдиний потік відео; - можливість відстежувати переміщення одного або декількох об'єктів за кількома параметрами (зміщення, швидкість і прискорення) в режимі реального часу і фіксувати зміни у формі графіків. - автоматичний запис у разі виявлення руху перед WEB-камерою. |  | 1 |
|  | 1.2.1.3 Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси: - педагогічні програмні засоби, віртуальні лабораторії, мультимедійні підручники, електронні навчально-методичні комплекси у вигляді інтерактивного застосунку з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет та функціоналом для конструювання уроків, з фізики, хімії, біології, географії для усіх класів, в яких вивчаються ці предмети. Система управління освітніми пристроями: - система підвищує загальну продуктивність в класі і підтримує спільну роботу учнів. Додаток надає вчителям інструменти для відправлення та отримання уроків, адміністрування оцінки, контролю і активність учнів. |  | 1 |
|  | 1.2.1.4 Wi-fi роутер: - пристрій для забезпечення функціонування бездротової мережі класу із можливістю забезпечення безперебійної роботи до 30 одночасно підключених персональних пристроїв. |  | 1 |
|  | 1.2.1.5 Багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір): - формат паперу А4; - принтер та копір для друку кольорових та чорно-білих документів; - сканер кольорових та чорно-білих документів; - швидкість друку не гірше, ніж 25 ст./хв.; - технологія струменева або лазерна. - стартовий комплект витратних матеріалів має забезпечувати не менше ніж 4000 видруків кольорових документів формату А4 із середнім заповненням сторінки не менше 5% - витратні матеріали для цієї моделі принтера мають бути доступними для придбання в Україні |  | 1 |
|  | 1.2.1.6 Персональний комп’ютер учня у складі: - Портативний комп'ютер або пристрій трансформер, (ноутбук, 2 в 1): - Процесор не гірше, ніж Intel Bay Trail Atom Z37xx або еквівалент; - Відеоадаптер: Інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент - Оперативна пам’ять з технологією DDR3, частота не менш 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше, ніж 2Gb - Жорсткий диск: Тип SATA не менше 5400 об./хв., об’єм пам’яті не менше, ніж 320Gb або твердотільний флеш-накопичувач з об’ємом пам’яті не менше, ніж 32Gb - Батарея ємністю не менше, ніж 6000mAh - Дисплей з діагоналлю не менше, ніж 10,1”, тип сенсорний, не менше, ніж 6 дотиків, TFT або LCD, максимальна роздільна здатність не менш ніж 1366х768 - WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3Mp - Роз’єми та порти не менше, ніж 1 x USB 3.0/1 x USB 2.0/HDMI/кард-рідер/ аудіовихід - Комунікації: Наявність Wi-Fi 802.11b/g/n/ - Корпус пиловологостійкий, клас захисту не менше, ніж IP41. Операційна система: - Попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Повноцінна підтримка роботи користувачів з обмеженими можливостями. Пакет програмних засобів офісного призначення: - пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Антивірус: - проінстальований антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз; термін дії ліцензії не менше, ніж 5 років. |  | 2-15* |
| 1.3 Цифрове обладнання | 1.3.1 Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету хімії 1.3.1.1 Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для вчителя: Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики підключається до USB порта комп’ютера, та повинен мати можливість бездротового способу під’єднання, забезпечує збір даних в режимі реального часу, одночасно з декількох датчиків та різні режими відображення даних. Комплекс супроводжується керівництвом з експлуатації, методичним посібником та програмним забезпеченням. Методичний посібник: Методичний посібник з проведення демонстраційних експериментів та лабораторних робіт у вигляді інтерактивного застосунку з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет, інтерактивним змістом, функціоналом для створення нотаток та закладинок безпосередньо у посібнику, який працює в операційних системах OCWindows, Android, iOS. Методичнийпосібник з хімії повинен містити не менше 40 демонстраційнихекспериментів та лабораторнихробіт з використанням цифрового вимірювальногокомп'ютерного комплексу для кабінетухімії. - Програмне забезпечення: Характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу: - Можливість збору даних в режимі реального часу. - Можливість збору даних одночасно з декількох датчиків. - Кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, діаграми і цифровий вигляд. - Настройка всіх датчиків в одному вікні. - Можливість динамічного налаштування перегляду даних за рахунок плаваючих вікон. - Можливість автоматичного перетворення будь-якого відео в готові до аналізу дані за рахунок вбудованого аналізатора руху. - Можливість математичного опрацювання зібраних даних у вікні графіків та таблиць із застосуванням основних функцій: властивості кривої: експоненціальність, лінійність, силова, поліном (1-6 порядку); інші варіанти аналізу на 1 або 2 ділянках: нахил, додавання, похідна, ділення, експонента, інтеграл, логарифм натуральний, логарифм десятковий, множення, квадрат, квадратний корінь, віднімання, еквівалентність. - Можливість отримання статистичних характеристик отриманих данних. - Експорт даних в Ексель та інші програми. - Наявність версій програмного забезпечення для OCWindows, Android, iOS. - Інтерфейс програмного забезпечення повинен бути багатомовним (українська та англійська інтерфейси обов'язкові). Програмне забезпечення повинно містити платформу для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт. Програмне забезпечення платформи для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт повинно: - Підтримуватися платформами OCWindows, Android, iOS. - Підтримувати онлайн і оффлайн режими роботи. - Забезпечувати варіант виконання дослідження за прикладом, що містить можливість використовувати в живому режимі дані з датчиків. - Мати можливість завантаження готових прикладів практичних дослідницьких робіт з банку прикладів практичних дослідницьких робіт створених в онлайн-режимі. - Включати в себе можливість створення нових прикладів практичних дослідницьких робіт, ця опція повинна бути доступна для Windows, Android, iOS комп'ютерів з використанням браузера, включаючи можливість додавання інтерактивних слайдів для проведення вимірювань і публікації їх для використання іншими користувачами. - Працювати з банком прикладів практичних дослідницьких робіт на веб-основі з можливістю доступу до нього з браузера на всіх платформах і сортування згідно з українським стандартом загальної середньої освіти. - Завантажувати обраний приклад дослідницької роботи (з банку прикладів) для використання в оффлайн режимі. - Мати редактор прикладів. Редактор повинен забезпечувати: додавання тексту, зображень, YouTube відео, фігур, графіків, тестів. - Забезпечувати відправлення звіту для вчителя після виконання дослідження. - Підтримувати той самий перелік датчиків, що і програмне забезпечення вимірювального комплексу, та функціонувати незалежно від програмного забезпечення для здійснення прямих вимірювань. Аналогово-цифровий перетворювач – 1 од. Аналогово-цифровий перетворювач повинен мати можливість: - працювати під управлінням OCWindows, Android, iOS за допомогою програмного забезпечення; - мати бездротове підключення до ПК та підключення по USB; - мати частоту замірів не менше 100 000 на секунду; - мати не менше 4 портів для підключення зовнішніх датчиків, які можуть працювати одночасно; - мати вбудований елемент живлення із можливістю підтримувати запис даних без підзарядки протягом 24 годин; - відповідати світовим стандартам FCC, CE; - відповідати сертифікату Bluetooth SIG; - мати роздільну здатність замірів не менше 12 біт; - мати можливість автономного нагромадження даних у внутрішню пам’ять об’ємом не менше 250 000 замірів; - мати автоматичне розпізнавання датчиків; - мати зовнішній індикатор роботи. - Датчик температури (зовнішній) -2 од. Діапазон: не вужче - 40 ° С +140 ° С Точність: не менше ± 2% Чутливий елемент: Розташований усередині наконечника датчика Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування - Датчик температури (термопара, зовнішній) -1 од. Діапазон: не вужче 0°C - 1200°C Точність: не менше ± 2% Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування - Датчик рН(зовнішній) – 1 од. Датчик вимірює показник в діапазоні не вужче 0-14 рН. Точність вимірювань датчика не менше 5%. Присутня температурна компенсація. - Датчик освітленості - 1 од. Діапазони: не вужче 0 - 600 лк; 0 - 6000 лк; 0 -150 клк Точність: не менше ± 4% Спектральний діапазон: Видиме світло - Датчик тиску - 1 од. Діапазон: не вужче 20 - 400 кПа Точність: не менше ± 3% Калібрування: Датчик тиску не вимагає калібрування - Датчик провідності (зовнішній) – 1 од. Датчик вимірює провідність в діапазоні не вужче 0-20 мСм. Точність вимірювань датчика не менше 10%. - Колориметр (зовнішній) – 1 од. Колориметр вимірює пропускну здатність розчинів в трьох діапазонах світлових хвиль, що визначаються наявними світлофільтрами. Діапазон пропускання не вужче 20-90 %. - Лічильник крапель (зовнішній)– 1 од. Датчик рахує кількість крапель та автоматично об’єм рідини, що пройшла крізь датчик. Має окреме кріплення до штатива та утримувач додаткових електродів. - Датчик вуглекислого газу (зовнішній) – 1 од. Датчик вимірює концентрацію молекул в діапазоні не вужче 350 – 10000 ppm. - Датчик вологості -1 од. Датчик вимірює відносну вологість від 0% - 100%. Точність вимірювань датчика не менше 5%. - Датчик ультрафіолетового випромінювання – 1 од. Діапазон: не менше 0-10 Ватт/м2, 0-200 Ватт/м2 Довжинахвиль: не менше 290-390 нм - Датчик температури навколишнього середовища – 1 од. Температура: від -30 до +50 °С Точність: не менше ± 2% Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування - Датчик частоти серцевих скорочень (зовнішній) – 1 од. Частота серцевихскорочень: 0-200 ударів за хвилину Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування - Датчик кисню (зовнішній) – 1 од. Діапазон: не вужче 0 - 12.5 mg/LDO2, 0 - 25% O2 Точність: не менше ± 7% - Набір кабелів для підключення блоку та датчиків (4 в комплекті) 1.3.1.2 Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для учня: Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики підключається до USB порта комп’ютера, та повинен мати можливість бездротового способу під’єднання, забезпечує збір даних в режимі реального часу, одночасно з декількох датчиків та різні режими відображення даних. Комплекс супроводжується керівництвом з експлуатації, методичним посібником та програмним забезпеченням. Методичний посібник: Методичний посібник з проведення демонстраційних експериментів та лабораторних робіт у вигляді інтерактивного застосунку з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет, інтерактивним змістом, функціоналом для створення нотаток та закладинок безпосередньо у посібнику, який працює в операційних системах OCWindows, Android, iOS. Методичнийпосібник з хімії повинен містити не менше 40 демонстраційнихекспериментів та лабораторнихробіт з використанням цифрового вимірювальногокомп'ютерного комплексу для кабінетухімії. Програмне забезпечення: Характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу: - Можливість збору даних в режимі реального часу. - Можливість збору даних одночасно з декількох датчиків. - Кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, діаграми і цифровий вигляд. - Настройка всіх датчиків в одному вікні. - Можливість динамічного налаштування перегляду даних за рахунок плаваючих вікон. - Можливість автоматичного перетворення будь-якого відео в готові до аналізу дані за рахунок вбудованого аналізатора руху. - Можливість математичного опрацювання зібраних даних у вікні графіків та таблиць із застосуванням основних функцій: 1.властивості кривої: експоненціальність, лінійність, силова, поліном (1-6 порядку); 2. інші варіанти аналізу на 1 або 2 ділянках: нахил, додавання, похідна, ділення, експонента, інтеграл, логарифм натуральний, логарифм десятковий, множення, квадрат, квадратний корінь, віднімання, еквівалентність. - Можливість отримання статистичних характеристик отриманих данних. - Експорт даних в Ексель та інші програми. - Наявність версій програмного забезпечення для OCWindows, Android, iOS. - Інтерфейс програмного забезпечення повинен бути багатомовним (українська та англійська інтерфейси обов'язкові). Програмне забезпечення повинно містити платформу для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт. Програмне забезпечення платформи для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт повинно: - Підтримуватися платформами OCWindows, Android, iOS. - Підтримувати онлайн і оффлайн режими роботи. - Забезпечувати варіант виконання дослідження за прикладом, що містить можливість використовувати в живому режимі дані з датчиків. - Мати можливість завантаження готових прикладів практичних дослідницьких робіт з банку прикладів практичних дослідницьких робіт створених в онлайн-режимі. - Включати в себе можливість створення нових прикладів практичних дослідницьких робіт, ця опція повинна бути доступна для Windows, Android, iOS комп'ютерів з використанням браузера, включаючи можливість додавання інтерактивних слайдів для проведення вимірювань і публікації їх для використання іншими користувачами. - Працювати з банком прикладів практичних дослідницьких робіт на веб-основі з можливістю доступу до нього з браузера на всіх платформах і сортування згідно з українським стандартом загальної середньої освіти. - Завантажувати обраний приклад дослідницької роботи (з банку прикладів) для використання в оффлайн режимі. - Мати редактор прикладів. Редактор повинен забезпечувати: додавання тексту, зображень, YouTube відео, фігур, графіків, тестів. - Забезпечувати відправлення звіту для вчителя після виконання дослідження. - Підтримувати той самий перелік датчиків, що і програмне забезпечення вимірювального комплексу, та функціонувати незалежно від програмного забезпечення для здійснення прямих вимірювань. - Аналогово-цифровий перетворювач – 1 од. Аналогово-цифровий перетворювач повинен мати можливість: - працювати під управлінням OCWindows, Android, iOS за допомогою програмного забезпечення; - мати бездротове підключення до ПК та підключення по USB; - мати частоту замірів не менше 100 000 на секунду; - мати не менше 4 портів для підключення зовнішніх датчиків, які можуть працювати одночасно; - мати вбудований елемент живлення із можливістю підтримувати запис даних без підзарядки протягом 24 годин; - відповідати світовим стандартам FCC, CE; - відповідати сертифікату Bluetooth SIG; - мати роздільну здатність замірів не менше 12 біт; - мати можливість автономного нагромадження даних у внутрішню пам’ять об’ємом не менше 250 000 замірів; - мати автоматичне розпізнавання датчиків; - мати зовнішній індикатор роботи. - Датчик температури (зовнішній) -1 од. Діапазон: не вужче - 40 ° С - +140 ° С Точність: не менше ± 2% Чутливий елемент: Розташований усередині наконечника датчика Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування - Датчик температури (термопара, зовнішній) -1 од. Діапазон: не вужче 0°C - 1200°C Точність: не менше ± 2% Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування - Датчик рН(зовнішній) – 1 од. Датчик вимірює показник в діапазоні не вужче 0-14 рН. Точність вимірювань датчика не менше 5%. Присутня температурна компенсація. - Датчик освітленості - 1 од. Діапазони: не вужче 0 - 600 лк; 0 - 6000 лк; 0 -150 клк Точність: не менше ± 4% Спектральний діапазон: Видиме світло - Датчик тиску - 1 од. Діапазон: не вужче 20 - 400 кПа Точність: не менше ± 3% Калібрування: Датчик тиску не вимагає калібрування - Датчик провідності (зовнішній) – 1од. Датчик вимірює провідність в діапазоні не вужче 0-20 мСм. Точність вимірювань датчика не менше 10%. - Колориметр (зовнішній) – 1 од. Колориметр вимірює пропускну здатність розчинів в трьох діапазонах світлових хвиль, що визначаються наявними світлофільтрами. Діапазон пропускання не вужче 20-90 %. - Лічильник крапель (зовнішній) – 1 од. Датчик рахує кількість крапель та автоматично об’єм рідини, що пройшла крізь датчик. Має окреме кріплення до штатива та утримувач додаткових електродів. - Датчик вологості -1 од. Датчик вимірює відносну вологість від 0% - 100%. Точність вимірювань датчика не менше 5%. - Датчик ультрафіолетового випромінювання – 1 од. Діапазон: не менше 0-10 Ватт/м2, 0-200 Ватт/м2 Довжинахвиль: не менше 290-390 нм - Датчик температури навколишнього середовища – 1 од. Температура: від -30 до +50 °С Точність: не менше ± 2% Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування - Датчик частоти серцевих скорочень (зовнішній) – 1 од. Частота серцевихскорочень: 0-200 ударів за хвилину Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування - Набір кабелів для підключення блоку та датчиків (4 в комплекті) | Демонстрації Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти). Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом. Виготовлення розчинів. Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою. Хімічні властивості кислот. Хімічні властивості лугів. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ. Доведення амфотерності цинк гідроксиду. Хімічні властивості солей. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин. Спалювання фосфору, розчинення добутого фосфор(\/) оксиду у теплій воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація лугом. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді). Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції. Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу та концентрації кислоти. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння. Досліди з гліцеролом: розчинність у воді, взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом. Дія етанової кислоти на індикатори. Добування карбон(ІV) оксиду. Гідратація фосфор(V) оксиду та карбон(ІV) оксиду, випробування розчинів індикатором. Хімічні властивості хлоридної кислоти. Хімічні властивості розбавленого розчину сульфатної кислоти. Взаємодія концентрованого розчину сульфатної кислоти з міддю (під тягою!). Взаємодія концентрованого і розбавленого розчинів нітратної кислоти з міддю (під тягою!). Дія хлоридної кислоти на кальцій карбонат. Взаємодія натрію з водою і дослідження утвореного розчину фенолфталеїном. Ваємодія кальцій оксиду з водою і випробування утвореного розчину фенолфталеїном. Визначення якісного складу метану за продуктами згоряння. Відношення насичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, лугів, кислот. Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату. Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату. Відношення бензену до розчину калій перманганату. Відношення бензену до бромної води. Розчинність фенолу у воді за кімнатної температури та нагрівання. Властивості етанової кислоти. Гідроліз сахарози. Гідроліз крохмалю (целюлози). Лабораторні досліди Проведення хімічних реакцій. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин. Дія водних розчинів лугів на індикатори. Взаємодія лугів з кислотами в розчині. Дія водних розчинів кислот на індикатори. Взаємодія хлоридної кислоти з металами. Взаємодія металів із солями у водному розчині. Взаємодія солей з лугами у водному розчині. Реакція обміну між солями в розчині. Розв’язування експериментальних задач. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах. Встановлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти, харчової і косметичної продукції) за допомогою універсального індикатора. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води. Виявлення карбонат-іонів у розчині. Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів. Визначення йонів H+, OH-. Взаємодія карбон(ІV) оксиду з розчином кальцій гідроксиду Визначення карбонат-іонів. Порівняння хімічної активності металів. Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності. Окиснення спирту до альдегіду. Дія етанової кислоти на індикатори. Взаємодія етанової кислоти з лугом. Практичні роботи Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я. Розділення неоднорідної суміші. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Розв’язування експериментальних задач. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. Розв’язування експериментальних задач. Властивості етанової кислоти. Добування карбон(ІV) оксиду, взаємоперетворення карбонатів і гідроген карбонатів. Розв’язування експериментальних задач. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах. Властивості етанової кислоти. Розв’язування експериментальних задач. | 1 2-15* |
| 1.4 Демонстраційне обладнання | 1.4.1 Панель демонстраційна Презентаційний статичний комплект з устаткуванням для закріплення та демонстрації таблиць, карт, демонстраційних моделей та інших наочних посібників. |  | 1 |
| 1.5 Пристосування | 1.5.1 Дошка Тип 1 1.5.1.1 Дошка маркерна, біла на металевій основі, з підсвіткою, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м. 1.5.1.2 Набір маркерів для білої дошки (чорний, синій, зелений, червоний) 1.5.1.3 Губка-стирачка для маркерної дошки 1.5.1.4 Набір магнітів для кріплення до дошки 1.5.1.5 Світлодіодна підсвітка, що кріпиться над дошкою, кут освітлювального сегменту по вертикалі не більше 90град., довжина - не менше 1м 1.5.1.6 Дошка повинна комплектуватися кріпленням |  | 1 10 комп. 2 3 1 1 |
|  | 1.5.2 Дошка Тип 2 1.5.2.1 Дошка для крейди, темно-зеленого, темно-коричневого чи чорного кольору, на одну, дві, чотири, п’ять робочих поверхонь, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м. 1.5.2.2 Набір крейди для дошки (біла та кольорова) 1.5.2.3 Набір магнітів для кріплення до дошки 1.5.2.4 Дошка повинна комплектуватися кріпленням |  | 1 5 3 1 |
| Частина ІІ. Прилади загального призначення |
| Блок 1. Прилади демонстраційні |
| 2.1 Прилади | 2.1.1 Терези електронні Для зважування речовин при приготуванні розчинів, демонстрації дослідів тощо. Максимальне навантаження терезів – не менше 200г., чутливість – 0,1 г., клас точності – середній, живлення від мережі або акумулятора, тип дисплея – рідкокристалічний або еквівалент, кількість датчиків: не менше одного, тип вимірювання - тензометричний. | Зважування речовин для приготування розчинів Закон збереження маси речовини | 2-15* |
|  | 2.1.2 Набір ареометрів Для визначення густини речовин. Ареометр має вигляд скляної трубки. Нижня частина цього приладу при калібруванні заповнюється дробом. Густина рідини визначається за допомогою шкали, яка розміщена у верхній, вузькій частині ареометра. Шкала проградуйована у значенні густини розчину або концентрації речовини. Діапазон вимірювання густини 700-1800 г/мл. До складу набору входить не менше 19 ареометрів. | Ознайомлення з фізичними властивостями речовини Приготування розчину солі заданої концентрації | 1 |
|  | 2.1.3 Апарат для дистиляції води Для отримання дистильованої води, що використовується для проведення лабораторних дослідів, практичних робіт. Продуктивність апарату не менше 4-5 л/год. Апарат має бути забезпечений системою захисту від перегріву ТЕНів в разі аварійного відключення води, затвірною арматурою та комплектом силіконових або гумових шлангів для під’єднання до мережі водопостачання та водовідведення. Апарат має інструкцію з підключення та експлуатації. | Приготування розчинів Вивчення електропровідності розчинів | 1 |
|  | 2.1.4 Апарат для добування газів (Кіппа) Виконаний зі скла. Об’єм: не менше 250мл. Комплектується гумовими або скляними притертими пробками, одноходовим краном та гумовою або силіконовою трубкою. | Добування водню та вуглекислого газу в лабораторії | 1 |
|  | 2.1.6 Водонагрівач Для нагрівання води в лабораторних умовах. Об’єм води не менше 1л. |  | 1 |
|  | 2.1.7 Плитка електрична Для нагрівання речовин під час проведення демонстраційних дослідів. Напруга живлення 220 В, 50 Гц, споживана потужність не менше 1 кВт. |  | 2 |
|  | 2.1.8 Центрифуга Для розділення неоднорідних сумішей. Настільна з можливістю регулювання швидкості, але не менше за 2000 обертів/хв. | Демонстрація розділення неоднорідних сумішей | 1 |
|  | 2.1.9 Газовий пальник для згинання скляних трубок Для виготовлення зігнутих газовідвідних трубок. Основна частина здатна давати вузьконаправлене полум’я; змінні балони - не менше 2. | Виготовлення зігнутих газовідвідних трубок | 1 |
|  | 2.1.10 Спиртівки Прилад виготовлено з прозорого скла з пластмасовою кришкою для гасіння полум'я та металевим обручем з трьома опорами, що запобігає повному перевертанню приладу і можливому виливанню спирту або металічна основа круглої форми на ніжках та з ковпачком для сухого спирту | Нагрівання речовин з використанням сухого пального | 2-20* |
|  | 2.1.12 Дошка сушильна Пластина, що кріпиться на стіну над рукомийником та має штирі (не менше 50). | Сушіння посуду | 2 |
|  | 2.1.13 Екран фоновий Для розпізнавання кольору речовин. Має змінний фон (білий/чорний), підставку/ніжки. | Проведення хімічних реакцій | 1 |
|  | 2.1.14 Лоток пластмасовий для переносу реактивів Для запобігання попадання реактивів на робоче місце учнів під час приготування реактивів для експериментальних дослідів. Розміри не менше 300*200 мм. |  | 2-15* |
|  | 2.1.15 Столик підіймальний Для рівномірного підняття обладнання на висоту до 20 см. Розмір платформи не менше 15*15 см. Керування столиком здійснюється гвинтовим механізмом. |  | 3 |
|  | 2.1.16 Штатив для пробірок 2.1.16.1 штатив для пробірок П-1 200*21мм: кількість гнізд не менше 6 діаметром 22 мм 2.1.16.2 штатив для пробірок П-1 150*16 мм; матеріал – поліпропілен 2.1.16.2.1 штатив для пробірок: кількість гнізд -10, діаметр гнізд – 18 мм. 2.1.16.2.2 штатив для пробірок: кількість гнізд -20, діаметр гнізд – 18 мм. | Проведення демонстраційних дослідів. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Розв’язування експериментальних задач. | 2 2 2-20* 4 |
|  | 2.1.17 Штатив лабораторний 2.1.17.1 штатив лабораторний великий - масивна металева основа - стрижень сталевий, висотою не менше 50 см - муфти для кріплення - 4 - затискач універсальний - 2 - кільця – не менше 3 (діаметр від 4 см до 11 см) 2.1.17.2 штатив лабораторний комбінований малий - підставка - стрижень висотою 20-30 см - муфта в зборі – 3 - затискачі – 2 - кільце - 1 | Закріплення посуду та приладдя під час проведення демонстраційних дослідів | 1 2-20* |
|  | 2.1.18 Тримач для пробірок Для тримання пробірки під час нагрівання. Складається з дерев’яної, металевої або пластикової ручки та двох пластин з виїмкою і муфтою для затискання пробірки, або металева пружинна конструкція. |  | 2-15* |
|  | 2.1.19 Груша 2.1.19.1 груша для піпеток, 10 мл 2.1.19.2 груша для піпеток, 35 мл 2.1.19.3 груша для піпеток , 110 мл 2.1.19.4 груша для піпеток, 210 мл | Для складання пристроїв (разом з піпетками), за допомогою яких виконується дозування хімічних препаратів, розчинів тощо | 2 2 3 2 |
|  | 2.1.20 Пробка гумова 2.1.20.4 пробка гумова D = 14,5 мм 2.1.20.5 пробка гумова D = 16 мм 2.1.20.6 пробка гумова D = 19 мм 2.1.20.7 пробка гумова D = 24 мм 2.1.20.8 пробка гумова D = 29 мм 2.1.20.9 пробка гумова D = 34,5 мм 2.1.20.10 пробка гумова D = 40 мм | Складання експериментальних установок під час проведення демонстраційних, лабораторних та практичних робіт | 50 50 15 15 10 10 5 |
|  | 2.1.21 Трубка 2.1.21.1 трубка гумова 2.1.21.1.1 трубка медична з’єднувальна d = 5 мм; l = 1 м 2.1.21.1.2 трубка медична з’єднувальна d = 6 мм; l = 5 м 2.1.21.1.3 трубка медична з’єднувальна d = 8 мм; l = 5 м 2.1.21.1.4 трубка медична з’єднувальна d = 10 мм; l = 5 м 2.1.21.1.5 трубка медична з’єднувальна d = 12 мм; l = 1 м 2.1.21.1.6 трубка медична з’єднувальна d = 20 мм; l = 1 м 2.1.21.2 трубка силіконова 2.1.21.2.1 трубка силіконова технічна d = 10 мм, l =1 м 2.1.21.2.2 трубка силіконова технічна d = 20 мм, l =1 м 2.1.21.2.3 трубка силіконова технічна d = 3 мм, l =1 м 2.1.21.2.4 трубка силіконова технічна d = 4 мм, l =5 м 2.1.21.2.5 трубка силіконова технічна d = 6 мм, l =5 м 2.1.21.2.6 трубка силіконова технічна d = 8 мм, l =5 м | З’єднання приладів в експериментальних установках | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|  | 2.1.22 Затискач 2.1.22.1 Затискач гвинтовий (Гофмана) металевий. Для трубок діаметром не більше 8 мм. 2.1.22.2 Затискач пружинний (Мора) | Для затискання гумових трубок під час проведення дослідів | 5 2-15* |
|  | 2.1.23 Промивалка пластикова з полі-пропіленовим носиком Для промивання хімічного посуду. Ємність не менше 250 мл. |  | 2-15* |
|  | 2.1.24 Йоржик 2.1.24.1 йоржик для колб (пляшковий 0,5) 2.1.24.2 йоржик для пробірок (малий) d = 10 мм 2.1.24.3 йоржик для пробірок (середній) d = 15 мм 2.1.24.4 йоржик для пробірок (великий) d = 33 мм | Миття хімічного посуду | 1 1 1 1 |
|  | 2.1.25 Пінцет Для тримання зразків твердих речовин. Матеріал - нержавіюча сталь. Довжина не менше 140 мм. Має прямі кінці. | Демонстрація: Спалювання простих і складних речовин | 2-15* |
|  | 2.1.26 Ложка для спалювання Для проведення дослідів, пов’язаних з нагріванням і спалюванням речовин у посудинах. Виготовлена з металу, з подовженою ручкою для запобігання опікам. Габаритні розміри не більше 19Ч17Ч285 мм | Спалювання простих і складних речовин Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності | 2-15* |
|  | 2.1.27 Шпатель 2.1.27.1 шпатель № 2 порцеляновий, загальна довжина - 150 мм 2.1.27.2 шпатель № 3 порцеляновий, загальна довжина - 200 мм 2.1.27.3 шпатель із нержавіючої сталі | Перенесення твердих речовин Відбирання твердих речовин | 3 3 2-15 |
|  | 2.1.28 Щипці для тиглів Для захоплення тиглів та іншого лабораторного посуду (металеві ножиці з довгими ручками і зігнутими кінцями). Довжина може бути: 160 мм, 200 мм або 220 мм. | Розділення неоднорідної суміші Дослідження фізичних і хімічних явищ | 2-15* |
|  | 2.1.29 Халати бавовняні лабораторні різних розмірів 2.1.29.1 розмір S 2.1.29.2 розмір M 2.1.29.3 розмір L 2.1.29.4 розмір XL | Проведення лабораторних дослідів та практичних робіт | 15 20 15 10 |
|  | 2.1.30 Окуляри захисні Для захисту очей під час проведення лабораторних дослідів (відповідно до ДСТУ та ДСаНПіН) | Проведення хімічних реакцій | 5-30* |
|  | 2.1.31 Рукавички гумові кислотостійкі Для роботи з розчинами кислот. Рукавички цупкі, стійкі до дії кислот. Використовуються лаборантом або вчителем. |  | 2 пари |
|  | 2.1.32 Рукавички гумові медичні Для захисту шкіри рук від забруднення при різних дослідженнях. Хірургічні медичні рукавички тонкі гумові, не порушують дотику. |  | 15-150 пар * |
|  | 2.1.33 Набір етикеток-самоклейок Для маркування посуду, в якому зберігаються реактиви. Набір у вигляді листів паперу А4 на самоклеючий основі з надрукованими умовними позначеннями основних хімічних речовин та сполук, що використовуються в кабінеті хімії. Кількість етикеток на листі від 24 до 40. В наборі 15 листів. | Маркування посуду з реактивами | 1 |
|  | 2.1.34 Набір слюсарного інструменту Використовується для виконання простих монтажних дій з навчальним обладнанням. | Виконання простих монтажних дій з навчальним обладнанням. | 1 |
| Блок 2. Посуд загального призначення |
| 2.2 Посуд | 2.2.1 Пробірка хімічна 2.2.1.1 П1-14Ч120 2.2.1.2 П1-16Ч150 2.2.1.3 П1-21Ч200 | Проведення хімічних реакцій Дослідження властивостей сполук Розв’язування експериментальних задач | 100 300 20 |
|  | 2.2.2 Паличка скляна Для розмішування рідини під час приготування розчинів. Довжина 140-150 мм. |  | 10-50* |
|  | 2.2.3 Набір скляних трубок Для відведення газу під час деяких хімічних реакцій. Містить трубки прямі та зігнуті під кутом 90° діаметром 6 і 10 мм. Довжина трубок не менше 50 мм, кількість трубок в наборі - не менше 15. | Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах | 2 |
|  | 2.2.4 Предметні скельця Для проведення крапельних реакцій, випарювання декількох краплин речовини. Прямокутної форми розміром не менше 24 х 74 х 1 мм. | Дослідження фізичних і хімічних явищ | 100 |
|  | 2.2.5 Піпетка поліпропіленова Для відбирання невеликих об’ємів рідких речовин під час лабораторних дослідів та практичних робіт. | Розділення неоднорідної суміші Дослідження фізичних і хімічних явищ | 100 |
|  | 2.2.6 Ємність для дистильованої води Для зберігання дистильованої води в лабораторному приміщенні. Бутель з краном у нижній частині об’ємом – не менше 10 л. |  | 1 |
|  | 2.2.7 Бутель для розчинів реактивів Для зберігання розчинів реактивів, використання під час практичних робіт та лабораторних дослідів. 2.2.7.1 бутель із темного скла об’ємом 125 мл з вузьким горлом та притертим скляним корком 2.2.7.2 бутель зі світлого скла об’ємом 125 мл з вузьким горлом та притертим скляним корком 2.2.7.3 бутель із темного скла об’ємом 250 мл з вузьким горлом та притертим скляним корком 2.2.7.4 бутель зі світлого скла об’ємом 250 мл з вузьким горлом та притертим скляним корком 2.2.7.5 бутель із темного скла об’ємом 250 мл з широким горлом та притертим скляним корком 2.2.7.6 бутель із світлого скла об’ємом 250 мл з широким горлом та притертим скляним корком 2.2.7.7 бутель із світлого скла об’ємом 500 мл з широким горлом та притертим скляним корком | Зберіганняреактивів для проведенняпрактичнихробіт, демонстраційних та лабораторнихдослідів. | 20-50* |
|  | 2.2.8 Склянки Для зберігання запасу готових розчинів реактивів та швидкого їх дозування. 2.2.8.1 склянка з дозатором для зберігання розчинів з гумовим корком, двома скляними трубками, одна з яких має діставати до дна склянки, та кислотостійкими гнучкими трубками (шланги 30-50 см), затискачем, грушею, об’єм – 1л 2.2.8.2 склянка матеріальна з нагвинчуваним горлом і пластмасовою кришкою, 20 мл 2.2.8.3 склянка матеріальна з нагвинчуваним горлом і пластмасовою кришкою, 50 мл | Зберіганняреактивів для проведенняпрактичнихробіт, демонстраційних та лабораторнихдослідів | 10 100 100 |
|  | 2.2.9 Крапельниця Шустера Для одноразового дозування індикаторів та інших розчинів з носиком | Дія водних розчинів лугів та кислот на індикатори Взаємодія лугів з кислотами в розчині | 5 |
|  | 2.2.11 Ексикатор без крана Для висушування речовин під вакуумом при кімнатній температурі. Зовнішній діаметр кришки - 150 мм |  | 1 |
|  | 2.2.12 Колби Для фільтрування, приготування розчинів, випарювання, перегонки, дистиляції та синтезу в лабораторних умовах, як допоміжний посуд при нагріванні Виготовлені зі скла групи ТХС 2.2.12.1 колба конічна Ерленмейера з широким горлом КН-2-200-50 2.2.12.2 колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною об’єм - 50 мл 2.2.12.3 колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною об’єм - 100 мл 2.2.12.4 колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною об’єм - 250 мл 2.2.12.5 колба круглодонна типу Кн з циліндричною горловиною об’єм - 50мл 2.2.12.6 колба круглодонна типу Кн з циліндричною горловиною об’єм - 250мл 2.2.12.7 колба мірна для виготовлення розчинів точно заданої концентрації із фіксаналів (стандарт-титрів) або наважок, об’єм – 100 мл клас – 2, має притертий скляний корок 2.2.12.8 колба мірна для виготовлення розчинів точно заданої концентрації із фіксаналів (стандарт-титрів) або наважок, об’єм – 1000 мл клас – 2, має притертий скляний корок 2.2.12.9 колба плоскодонна типу П з циліндричною горловиною для збирання газу, спалювання речовин, проведення інших хімічних реакцій об’єм - 250 мл 2.2.12.10 колба плоскодонна типу П з циліндричною горловиною об’єм - 500 мл | Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами Будова полум’я Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук Розв’язування експериментальних задач | 2-20* 2-20* 2-20* 5 2-15* 2 5 2 2-20* 5 |
|  | 2.2.13 Крани Для складання різних приладів, апаратів, експериментальних установок, як складова частина газометра 2.2.13.1 кран типу К1Х-1 спускний одноходовий, номінальний діаметр – 1,6 мм 2.2.13.2 кран типу К3Х1 з’єднувальний триходовий, діаметр – 2,5 мм. | Добування амоніаку в лабораторних умовах та розчинення його у воді (“фонтан”) | 2 1 |
|  | 2.2.14 Воронки Для переливання рідин і фільтрування (за допомогою паперового фільтра) 2.2.14.1 воронка лабораторна В - 36х50, діаметр 36 мм, висота 50 мм 2.2.14.2 воронка лабораторна В - 56х80, діаметр 56 мм, висота 80 мм 2.2.14.3 воронка лабораторна В - 75х110, діаметр 75 мм, висота 110 мм 2.2.14.4 воронка лабораторна В - 100х150, діаметр 100 мм, висота 150 мм | Розділення неоднорідної суміші Переливання розчинів речовин | 2-20* 2-20* 5 2 |
|  | 2.2.15 Ложка порцелянова №1 або Ложка-шпатель Для перенесення невеликих кількостей твердих або рідких речовин Довжина – 120 мм. Матеріал – порцеляна Для перенесення невеликих кількостей твердих або рідких речовин. Комбінований порцеляновий виріб | Розділення неоднорідної суміші | 2-20* |
|  | 2.2.16 Мензурки Для вимірювання об’єму рідини, що наливається або відливається у межах повної ємкості або частини ємкості та відстоювання рідини. 2.2.16.1 мензурка скляна без ніжки об’єм – 50мл 2.2.16.2 мензурка скляна без ніжки об’єм – 100мл 2.2.16.3 мензурка скляна без ніжки об’єм – 500мл | Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин | 2-20* 2 1 |
|  | 2.2.17 Піпетки Для відмірювання точного об'єму рідини від будь якої позначки до зливного кінчика, верхня відмітка відповідає номінальній місткості. 2.2.17.1 піпетка вимірювальна з поділками об’єм - 5 мл 2.2.17.2 піпетка Мора об’єм – 10 мл. | Виготовлення розчинів. | 3 2 |
|  | 2.2.18 Стакани Для фільтрування, випарювання та приготування розчинів у лабораторних умовах. Виготовлені зі скла групи ТС. 2.2.18.1 стакан високий з носиком об’єм –100мл 2.2.18.2 стакан високий із зливним носиком об’єм –1000мл 2.2.18.3 стакан високий з носиком об’єм –150мл 2.2.18.4 стакан високий з носиком об’єм –400мл 2.2.18.5 стакан високий з носиком об’єм –50мл 2.2.18.6 стакан високий з носиком об’єм –600мл 2.2.18.7 стакан низький із зливним носиком об’єм –250мм | Практична робота: Розділення неоднорідної суміші. | 2-20* 1 5-30* 5 10-50* 2 5 |
|  | 2.2.19 Ступка порцелянова з товкачиком Для механічного подрібнення речовин. Матеріал - порцеляна. | Подрібнення речовин | 2-17* |
|  | 2.2.20 Циліндри Для вимірювання об’єму рідини, що наливається або відливається у межах повної ємкості або частини ємкості циліндра. 2.2.20.1 циліндр мірний з носиком об’єм 100 мл 2.2.20.2 циліндр мірний з носиком об’єм 250 мл 2.2.20.3 циліндр мірний з носиком об’єм 500 мл | Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин. Розбавлення розчинів Вимірювання густин речовин ареометрами. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин | 2-20* 2-17* 2 |
|  | 2.2.21 Чаші Для випарювання часткового або до сухого залишку, кристалізації. 2.2.21.1 чаша кристалізаційна типу 174/2000. Може використовуватись під час збирання газів методом витіснення води, об’єм - 2000 мл. 2.2.21.2 чаша кристалізаційна типу 174/3500. Може використовуватись для охолодження водою або льодом, об’єм - 3500 мл. 2.2.21.3 чаша кристалізаційна типу 174/900, об’єм - 900 мл. | Демонстрація збирання кисню витісненням повітря та витісненням води. Демонстрація теплових ефектів при розчиненні деяких речовин. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності | 1 1 2-20* |
|  | 2.2.22 Чашки Для випарювання часткового або до сухого залишку. Матеріал - порцеляна. 2.2.22.1 чашка випарювальнакруглодонна з носиком №2, об’єм -50 мл 2.2.22.2 чашка випарювальнакруглодонна з носиком №3, об’єм - 100 мл. 2.2.22.3 Чашка Петрі (діаметр 100 мм, матеріал – скло) 2.2.22.4 Чашка Петрі (діаметр 60 мм, матеріал – поліпропілен) | Розділення неоднорідної суміші Дослідження фізичних і хімічних явищ Демонстрація горіння бензену Розділення неоднорідної суміші | 2-20* 2 5 10-50* |
| Блок 3. Обладнання та посуд спеціального призначення |
| 2.3 Обладнання | 2.3.1 Алонж Притерті шліфи 14,5 | Комплектуючі до установок для перегонки | 2 |
|  | 2.3.2 Ділильна лійка типу ВД Для відокремлення двох рідин, що не змішуються (з колбою Вюрца для добування деяких газів (хлору, сірководню). Конус 29/32 ГОСТ 8682-93. Об’єм – 100 мл. | Демонстрація розділення неоднорідної суміші | 3 |
|  | 2.3.3 Колба перегінна з нижньою відвідною трубкою. Об’єм 250 мл. Колба перегінна з нижньою відвідною трубкою (колба Вюрца). Для ректифікації різних рідин при атмосферному тиску й у вакуумі. Об’єм 250 мл. | Добування кисню з гідроген пероксиду. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води. Добування естеру. | 2 |
|  | 2.3.4 Мідна спіраль Мідний дріт, товщиною 1,5 мм та довжиною 20-30 см, скручений у спіраль на кінці | Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах. Окиснення спирту до альдегіду. | 2-17* |
|  | 2.3.5 Пальник універсальний Для демонстрування горіння одного газу в атмосфері іншого. Являє собою скляний корпус з бічним відводом і внутрішньою газовідвідною трубкою. Верхня частина внутрішньої трубки виконана із термостійкого скла. | Демонстрація. спалювання простих і складних речовин. | 1 |
|  | 2.3.6 Прилади Для демонстрацій та дослідів 2.3.6.1 прилад для визначення складу повітря (складається зі скляного циліндра або бутля без дна з корком зверху, у який вставляється ложечка для спалювання речовини. Бутель має поділки (за об’ємом, не менше 5), та може опускатись у кристалізаційну чашу більшого діаметру, об’ємом не менше 250 мл) 2.3.6.2 прилад для добування газів (складається з пробірки з бічним відводом для газів, воронки з довгим відростком, вставленим у гумову пробку, чашок-насадок з бортиками і отворами в дні чашок, газовідвідної гумової трубки, наконечника, пружинного затискача. При проведенні дослідів в чашки-насадки поміщається тверда речовина. 2.3.6.3 прилад для ілюстрації залежності швидкості хімічних реакцій від умов (складається з двох посудин Ландольта, двох силіконових трубок з двома скляними воронками вгорі і двома внизу. Верхні воронки запобігають викиду рідини з трубок у разі дуже швидкого її підйому; нижні слугують резервуаром для забарвленої рідини при заповненні трубок по усій довжині шкали. Манометричні трубки і посудини Ландольта з'єднуються силіконовими трубками з гумовими пробками на кінцях. Прилад змонтований на платформі з оцифрованною шкалою) Про різну швидкість хімічної реакції в двох посудинах Ландольта судять по різниці рівнів рідини в манометричних трубках. 2.3.6.4 прилад для окиснення спирту над мідним каталізатором (складається з посудини-реактора з тубусом і впаяною в посудину газовідвідною трубкою. У горловину посудини-реактора вставлена гумова пробка з мідною спіраллю. До складу приладу входить гумова груша для нагнітання повітря та комплект гумових трубок) 2.3.6.5 прилад для ілюстрації закону збереження маси речовини (Прилад складається з двох посудин Ландольта з металевими дужками і вставлених в горловину посудин гумових пробок. Під час роботи з приладом використовують ваги. Для ілюстрації закону збереження маси речовин доцільно використовувати дві посудини Ландольта. У них проводять хімічні реакції з яскраво вираженими ознаками: зміною кольору, випаданням осаду) | Демонстрація експериментального встановлення приблизного об’єму кисню в повітрі Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності. Демонстрація горінняпарафіну, визначенняйогоякісного складу за продуктами згоряння Демонстрація залежністі швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу та концентрації кислоти Лабораторні досліди: Окиснення спирту до альдегіду. Демонстрацій дослід окиснення етанолу. Демонстраційний дослід «Алкотестер» Демонстрація добуванняестеру | 1 2-17* 1 1-2* 1 |
|  | 2.3.7 Пробірки Для демонстрацій та дослідів 2.3.7.1 пробірка конічна центрифужна без поділок або з ними для застосування у центрифузі, має відповідати типу центрифуги | Демонстрація досліду, що ілюструє закон збереження маси речовин | 20 |
|  | 2.3.8 Склянка Дрекселя (промивна) Для пропускання газу через рідину, осушування газів. Об’єм 250 мл – 1; Об’єм 500 мл – 1. | Демонстрація взаємодії кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин. | 2 |
|  | 2.3.9 Терези технохімічні Для демонстрування будови терезів та для зважування речовин. Стійка на підставці з установленим на ній (на сталевих призмах) рівноплечовим коромислом з індикаторною стрілкою і знімними шальками. - Діапазон вимірювань 0,05...500г.(або 1000г) - Чутливість ненавантажених терезів 20мг. - Габаритні розміри не менше 400*400*150мм. | Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин. | 1 |
|  | 2.3.10 Холодильники типу ХПТ Для обміну тепла двох потоків, охолодження та конденсації парів рідин. 2.3.10.1 Загальна довжина – 300мм, виконання з кульковою трубкою 6 кульок. 2.3.10.2 Загальна довжина – 400 мм, виконання з кульковою трубкою 8 кульок. | Демонстрація добування естеру, принципу роботи холодильника. | 2 |
|  | 2.3.11 Штатив для піпеток і бюреток Для установки, зберігання та сушкипіпеток і бюреток. Матеріал: поліетилен або поліпропілен. Може мати металеву основу. Конструкція передбачає можливість зміни висоти розташування верхніх дисків. Орієнтовні габаритні розміри 220х220х425 мм. |  | 1 |
|  | 2.3.12 Набір шкільний лабораторний НПХЛ Набір використовується під час проведення лабораторних дослідів. Набір містить комплект необхідного лабораторного посуду та приналежностей для проведення, лабораторних робіт, упакований в картонний ящик для транспортування та зберігання набору. В склад набору мають входити: Колба конічна 50 мл. х 1шт.; Колба плоскодонна 50мл. х 1шт. ; Колба круглодонна 50мл. х 1шт. ; Склянка для зберігання речовин 50мл. х 2шт. ; Склянка для зберігання речовин 20мл. х 6шт. ; Кришка до склянки х 8шт. ; Циліндр вимірювальний з носиком ПП 50мл х 1шт., Стакан хімічний ПП 50мл х 1шт. ; Пробірка ПХ14 х 15шт. ; Пробірка ПХ21 х 2шт. ; Штатив для пробірок на 10гнізд х 1шт. ; Чашка Петрі ПП х 1шт. ; Чаша випарювальна х 1шт. ; Тігель х 1шт. ; Кришка до тигля х 1шт. ; Ложка для спалювання речовин х 1шт. ; Тримач для пробірок х 1шт. ; Затискач пружинний х 2шт. ; Затискач гвинтовий х 2шт. ; Паличка скляна х 2шт. ; Трубка з`єднувальна 1м х 1шт. ; Лійка конічна 36х50 х 1шт. ; Папір фільтрувальний х 5шт. ; Піпетка дозатор 6мл ПП х 1шт. ; Піпетка дозатор 3мл ПП х 1шт. ; Сухе паливо (таблетки) х 2шт. ; Сітка латунна розпилювальна х 1шт. ; Йорш для миття посуду х 3шт. ; Рукавички латексні х 5шт. ; Ступка з товкачиком х 1шт. ; Термометр рідинний (-10...+110 С) х 1шт. ; Наклейки на хімічний посуд на самоклеючій основі х 1шт. ; Лоток для зберігання набору х 1шт. |  | 2-17* |
| Блок 4. Колекції (роздаткові та демонстраційні) |
| 2.4 Колекції | 2.4.1 Колекція «Волокна» 2.4.1.1 зразки натуральних волокон: льон, бавовна, вовна, шовк 2.4.1.2 зразки мінеральних волокон: азбест, скловолокно 2.4.1.3 зразки хімічних волокон: капрон, лавсан, нітрон, віскоза 2.4.1.4 зразки тканин, виготовлених із даних волокон 2.4.1.5 ламінована вкладка, що містить інформацію про властивості волокон Можливий інший склад колекції. | Демонстрації зразків пластмас, синтетичних волокон, каучуків | 1 |
|  | 2.4.2 Колекція «Мінеральні добрива» 2.4.2.1 азотні добрива - Карбамід (Сечовина) [ CO(NH2)2 ] - Аміачна селітра [ NH4NO3 ] - Натрієва (Чилійська) селітра [ NaNO3 ] - Селітра кальцієва [ Ca(NO3)2 ] - Сульфат амонію [ (NH4)4SO4 ] 2.4.2.2 фосфатні добрива - Суперфосфат подвійний [ Ca(H2PO4) · 2H2O ] - Аммофос [ NH4(H2PO4) ] 2.4.2.3 калійні добрива - Калій хлористий [ КСl ] - Нітрат калію [ KNO3 ] (також можна зарахувати і до азотних добрив) 2.4.2.4 вапнякові добрива - Доломітове борошно [ CaCO3 + MgCO3 ] 2.4.2.5 мікродобрива - Залізний купорос [ FeSO4 ] - Сульфат магнію [ MgSO4 ] 2.4.2.6 комплексні добрива - Діамофоска - Нітрофоска - Нітроаммофоска 2.4.2.7 ламінована вкладка, що містить інформацію про властивості, виробництво і використання мінеральних добрив. Можливий інший склад колекції. | Ознайомлення зі зразками азотних добрив. Ознайомлення зі зразками фосфорних добрив. Ознайомлення зі зразками калійних добрив. | 2-15* |
|  | 2.4.3 Колекція «Зразки простих і складних речовин» 2.4.3.1 магній 2.4.3.2 цинк 2.4.3.3 залізо 2.4.3.4 мідь 2.4.3.5 графіт 2.4.3.6 сірка 2.4.3.7 фосфор 2.4.3.8 бром (імітація). Можливий інший склад колекції. | Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин. | 2-15* |
|  | 2.4.4 Колекція «Кам’яне вугілля і продукти його переробки» 2.4.4.1 вугілля і продукти його переробки: вугілля, кокс, коксовий газ,аміачна вода 2.4.4.2 мінеральні добрива 2.4.4.3 продукти переробки кам’яновугільної смоли: пек, бензен, нафталін, фенацетил, барвники, анілін, сахарин, фенол, пластмаса 2.4.4.4 ламінована вкладка, на якій зображено схему коксування кам’яного вугілля. Горючі, вибухові та отруйні речовини - імітовані. Можливий інший склад колекції. | Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля | 2-15* |
|  | 2.4.5 Колекція «Каучук та продукти його переробки» 2.4.5.1 бутилкаучук 2.4.5.2 кремній-органічний або силіконовий каучук 2.4.5.3 синтетичний та натуральний латекс 2.4.5.4 натуральний каучук 2.4.5.5 гума тощо Можливий інший склад колекції. | Лабораторні досліди: Порівняння властивостей каучуку і гуми. Демонстрації: Зразки пластмас, синтетичних волокон, каучуків. | 2-15* |
|  | 2.4.6 Колекція «Метали і сплави» 2.4.6.1 чавун 2.4.6.2 сталь 2.4.6.3 цинк 2.4.6.4 мідь 2.4.6.5 алюміній 2.4.6.6 свинець 2.4.6.7 олово 2.4.6.8 титан тощо Можливий інший склад колекції. | Ознайомлення зі зразками металів і сплавів. | 1 |
|  | 2.4.7 Колекція «Нафта і продукти її переробки» 2.4.7.1 сира нафта 2.4.7.2 бензен 2.4.7.3 толуен 2.4.7.4 озокерит 2.4.7.5 нафтовий газ 2.4.7.6 петролейний ефір 2.4.7.7 бензин 2.4.7.8 лігроїн 2.4.7.9 керосин 2.4.7.10 газойль і соляр 2.4.7.11 вазелін і парафін 2.4.7.12 каучук 2.4.7.13 пластмаса 2.4.7.14 мазут 2.4.7.15 солярове масло 2.4.7.16 веретенне масло 2.4.7.17 машинне масло 2.4.7.18 циліндрове масла 2.4.7.19 гудрон 2.4.7.20 крекінг керосин і крекінг бензин 2.4.7.21 вкладка зі схемою перегонки нафти і переробки мазуту. Горючі, вибухові та отруйні речовини - імітовані. Можливий інший склад колекції. | Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля | 2-15* |
|  | 2.4.8 Колекція «Паливо» 2.4.8.1 деревина 2.4.8.2 солома 2.4.8.3 торф 2.4.8.4 буре вугілля 2.4.8.5 кам’яне вугілля 2.4.8.6 антрацит 2.4.8.7 горючий сланець 2.4.8.8 штучні види палива (кокс) 2.4.8.9 ламінована вкладка, що містить інформацію про властивості різних типів палива, галузі їх використання і великі родовища. Можливий інший склад колекції. | Ознайомлення з різними видами палива | 2-15* |
|  | 2.4.9 Колекція «Пластмаси» 2.4.9.1 поліетилен (гранули) 2.4.9.2 полівінілхлорид 2.4.9.3 поліпропілен (гранули) 2.4.9.4 виріб із поліетилену 2.4.9.5 полістирол ударостійкий (гранули) 2.4.9.6 виріб із поліпропілену 2.4.9.7 виріб із полістиролу ударостійкого 2.4.9.8 полістирол блочний (гранули) 2.4.9.9 виріб із полістиролу блочного 2.4.9.10 вироби із пінополістиролу 2.4.9.11 полівінілхлорид 2.4.9.12 вініпласт каландрований 2.4.9.13 поліметилметакрилат 2.4.9.14 пінополіуретан 2.4.9.15 плівка поліетиленова 2.4.9.16 плівка поліетиленова армірована 2.4.9.17 плівка полівінілхлорид на 2.4.9.18 текстоліт і склотекстоліт. 2.4.9.19 ламінована вкладка, що містить інформацію про властивості, виробництво і використання пластмас. Можливий інший склад колекції. | Порівняння властивостей термопластичних і термореактивних полімерів. Демонстрації зразків пластмас, синтетичних волокон, каучуків. | 2-15* |
|  | 2.4.10 Колекція «Руди металів» або «Мінерали і гірські породи» 2.4.10.1 боксит 2.4.10.2 гематит 2.4.10.3 лимоніт 2.4.10.4 пірит 2.4.10.5 халькопірит тощо. Можливий інший склад колекції. | Ознайомлення зі зразками металічних руд. | 2-15* |
|  | 2.4.11 Колекція «Скло і вироби зі скла» 2.4.11.1 кварц 2.4.11.2 крейда 2.4.11.3 польовий шпат 2.4.11.4 сода 2.4.11.5 магнезит 2.4.11.6 барит 2.4.11.7 кріоліт 2.4.11.8 натрію кремнефторид 2.4.11.9 сірка і сполуки феруму 2.4.11.10 скло віконне 2.4.11.11 скло візерункове 2.4.11.12 молочне скло 2.4.11.13 скло триплекс 2.4.11.14 дзеркало 2.4.11.15 органічне скло 2.4.11.16 склонитка 2.4.11.17 склострічка 2.4.11.18 склотекстоліт 2.4.11.19 вкладка, на якій зображено хімічні формули зразків, стадії циклів виготовлення скла, технології обробки скла для отримання різноманітних його видів. Можливий інший склад колекції. | Ознайомлення зі зразками природних силікатів. | 2-15* |
|  | 2.4.12 Колекція «Чавун і сталь» 2.4.12.1 магнітний залізняк 2.4.12.2 червоний залізняк 2.4.12.3 бурий залізняк 2.4.12.4 кокс 2.4.12.5 вапняк 2.4.12.6 шлак 2.4.12.7 чавун 2.4.12.8 вироби з чавуну 2.4.12.9 феромарганець 2.4.12.10 ферохром 2.4.12.11 сталь конструкційна 2.4.12.12 сталь тонколистова 2.4.12.13 нержавіюча сталь 2.4.12.14 сталь оцинкована 2.4.12.15 виріб із чорної сталі 2.4.12.16 виріб із загартованої сталі 2.4.12.17 виріб із сталі з покриттям 2.4.12.18 вкладка, яка містить інформацію про властивості, виробництво і використання чавуну і сталі Можливий інший склад колекції. | Ознайомлення зі зразками чавуну і сталі. | 1 |
| Блок 5. Моделі і набори |
| 2.5 Моделі | 2.5.1Моделі 2.5.1.1Модель демонстраційна кристалічної ґратки алмазу Для демонстрування атомної структури кристалічної ґратки алмазу. Чорні пластикові кульки з отворами, розташованими під кутом 109°28’ один відносно одного. пластикові або металеві стержні – «зв’язки» однакової довжини, підставка. 2.5.1.2 Модель демонстраційна кристалічної ґратки графіту Для демонстрування атомної структури кристалічної ґратки графіту, чорні пластикові кульки з отворами, розташованими під кутом 120° один відносно одного в площині; деякі кулі містять перпендикулярний отвір до площини інших отворів, пластикові стержні – «зв’язки» різної довжини, підставка 2.5.1.3 Модель демонстраційна кристалічної ґратки йоду Для демонстрування молекулярної структури кристалічної ґратки йоду, зелені пластикові кульки однакового розміру (допускаються «здвоєні» кульки), пластикові стержні – «зв’язки» різної довжини, підставка 2.5.1.4 Модель демонстраційна кристалічної ґратки льоду Для демонстрування молекулярної структури кристалічної ґратки льоду (води)., червоні (більші за розміром) та білі (менші за розміром) пластикові кульки, пластикові стержні – «зв’язки» різної довжини, підставка 2.5.1.5Модель демонстраційна кристалічної ґратки карбон (IV) оксиду Для демонстрування молекулярної структури кристалічної ґратки карбон (IV) оксиду., червоні та чорні пластикові кульки, пластикові стержні – «зв’язки», підставка 2.5.1.6Модель демонстраційна кристалічної ґратки натрій хлориду Для демонстрування йонної структури кристалічної ґратки натрій хлориду (кам’яної солі)., зелені (більші за розміром) та сірі (менші за розміром) пластикові кульки з отворами, розташованими під кутом 90° пластикові стержні – «зв’язки» однакової довжини, підставка 2.5.1.7Модель демонстраційна кристалічної ґратки заліза Для демонстрування об’ємоцентрованої структури кристалічної ґратки заліза., пластикові кульки однакового кольору, пластикові стержні – «зв’язки», підставка 2.5.1.8Модель демонстраційна кристалічної ґратки магнію Для демонстрування гексагональної структури кристалічної ґратки магнію, пластикові кульки однакового кольору, пластикові стержні – «зв’язки», підставка 2.5.1.9Модель демонстраційна кристалічної ґратки міді Для демонстрування гранецентрованої структури кристалічної ґратки міді., пластикові кульки однакового кольору пластикові стержні – «зв’язки», підставка | Демонстрації: Моделі атомів. Розміщення електронів на енергетичних рівнях Кристалічні ґратки різних типів. Речовини атомної, молекулярної та йонної будови. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2.5.2 Набір для складання об’ємних моделей молекул (демонстраційний) | Для об’ємного моделювання молекул неорганічних і органічних сполук. Склад: пластикові кульки і кріплення, які по формі відповідають конфігурації отворів у кульках (циліндричні або паралелепіпедні). Моделі відображають просторове розміщення атомів у молекулах різних речовин і сприяють формуванню уявлень про форму молекули, ізомерію, тощо. Моделі атомів повинні мати кольорове кодування та кількість не менше 50 кульок різних видів атомів. | Демонстрації моделей молекул вуглеводнів. | 1 |
| 2.5.3 Набір моделей атомів зі стержнями для складання моделей молекул (роздатковий) | Для моделювання молекул неорганічних і органічних сполук. Склад: кольорові пластикові кульки – моделі атомів, стержні для моделювання різних видів зв’язків. У моделях атомів під певним кутом мають бути просвердлені отвори для кріплення стержнів, що сприяє досягненню під час моделювання певних валентних кутів і направленості зв’язків, необхідної форми і структури моделі молекули. Моделі атомів повинні мати відповідне кольорове кодування та мати кількість не менше 40 кульок різних видів атомів. | Виготовлення моделей молекул вуглеводнів. Вивчення їх ізомерів, конформацій. | 2-15* |
| Блок 6. Графічні та друковані засоби |
| 2.6.1 Таблиці | 2.6.1.1 Періодична система (коротка форма) Друкована на банерній тканині або пластиковій основі з комплектом кріплення розміром не менше ніж 0,8х0,6 м з обов’язковою інформацією: назва елемента, символ, назва простої речовини, відносна атомна маса, порядковий номер, нумерація періодів і груп, позначення підгруп, формули вищих оксидів та летких сполук з Гідрогеном, легенда-пояснення 2.6.1.2 Таблиця розчинності кислот, основ, солей і амфотерних гідроксидів у воді при температурі 20-25 °С Друкована на цупкому картоні або пластиковій основі з комплектом кріплення. Інформація: розчинність кислот, основ, солей і амфотерних гідроксидів у воді при температурі 20-25 °С, легенда-пояснення 2.6.1.3 Ряд активності металів Друкований на цупкому картоні або пластиковій основі з комплектом кріплення. Інформація: електрохімічний ряд напруг, легенда-пояснення 2.6.1.4 Електронегативність елементів головних підгруп Таблиця або ряд, друкований(а) на цупкому картоні або пластиковій основі з комплектом кріплення. Інформація: електронегативність елементів головних підгруп, легенда-пояснення. Може містити додаткову інформацію про радіуси елементів тощо. 2.6.1.5 Правила безпеки під час уроків хімії Інформація: правила безпеки під час уроків хімії. Може містити ілюстрації. Друкована на цупкому картоні або пластиковій основі з комплектом кріплення. | Демонстрація Періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Визначення розчинності речовин для складання реакцій йонного обміну Визначення можливості перебігу реакцій між металом і кислотою або розчином солі Визначення полярності ковалентного зв’язку Безпека під час уроків хімії | 1 1 1 1 1 |
| 2.6.2 Комплекти | 2.6.2.1 Комплект портретів видатних хіміків. Містить не менше 10 портретів провідних хіміків та їх стислі біографічні відомості. Надруковані на цупкому папері або картоні формату А3. | Ознайомлення з постатями та діяльністю видатних вчених-хіміків | 1 |
| Блок 7. Реактиви |
| 2.7.1 Набір хімічних реактивів | Набір містить повний перелік хімічних реактивів, що застосовуються в кабінеті хімії для виконання демонстраційних та лабораторних дослідів протягом навчального року |  |  |
|  | Алюміній хлорид 0,05 кг. | Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності. | 1-5* |
|  | Амоній дихромат 0,2 кг. | Демонстрації хімічних реакцій, що супроводжуються появою запаху, виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, тепловим ефектом. | 1 |
|  | Амоній нітрат 0,1 кг. | Демонстрація теплових явищ під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді). | 1-5* |
|  | Амоній хлорид 0,2 кг. | Демонстрація добування амоніаку в лабораторних умовах та розчинення його у воді (“фонтан”). | 1 |
|  | Анілін (феніламін)0,5 л. | Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою. Взаємодія аніліну з бромною водою. | 1 |
|  | Аргентум(І) нітрат 0,05 кг. | Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням осаду. Виявлення хлорид-іонів у розчині. Виявлення бромід-іонів у розчині. Виявлення йодид-іонів у розчині. | 1 |
|  | Барій нітрат 0,1 кг. | Демонстрації хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом. | 1 |
|  | Бензен 1 л. Чда. | Бензен як розчинник. Відношення бензену до розчину калій перманганату. Горіння бензену. Відношення бензену до бромної води. | 1 |
|  | Бром Запаяні ампули ємністю не більше 100мл у контейнері з піском. | Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату. Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату. Відношення бензену до бромної води. | 1 |
|  | Вугілля активоване. Вугілля активоване медичне, упаковки по 10 шт. | Спалювання простих і складних речовин. | 4 |
|  | Гідроген пероксид. Гідроген пероксид. Розчин 30% або 35%. 1 л. | Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності. | 1-5* |
|  | Гліцерол 0,5 л. | Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом. Демонстрація дослідів з гліцеролом: розчинність у воді, взаємодія з купрум (ІІ) гідроксидом. | 1-5* |
|  | Гліцин (амінооцтова кислота) 0,1 кг. | Доведення наявності функціональних груп в амінокислотах. | 1 |
|  | Глюкоза 0,2 кг. | Взаємодія глюкози з аргентум(Ι) оксидом. | 1 |
|  | Дихлороетан 1,2-дихлороетан (допускається заміна на хлороформ). 0,5 л | Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах. | 1-2* |
|  | Додециловий спирт 0,1 кг. Допускається заміна деканолом або іншим насиченим вищим спиртом (нерозчинним у воді). | Порівняння властивостей спиртів у гомологічному ряді (розчинність у воді, горіння). | 1 |
|  | Етаналь. Ампули, об’ємом не більше 100 мл. | Окиснення метаналю (етаналю) аргентум(I) оксидом. Окиснення метаналю (етаналю) купрум(ІІ) гідроксидом. | 1-5* |
|  | Етанол Розчин, не менше 70%, 0,5 л. | Добування етену. Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату. | 1-2* |
|  | Залізо Ошурки або шматки тонкого дроту - 0,1кг та порошок (Залізо відновлене) - 0,1 кг | Дослідження фізичних і хімічних явищ. Демонстрація взаємодії заліза з сіркою. | 2-5* |
|  | Ізопропанол (пропан-2-ол)1 л | Порівняння властивостей спиртів у гомологічному ряді (розчинність у воді, горіння). Добування естеру | 1 |
|  | Індикатори (сухі). Лакмус – 0,05 кг, Фенолфталеїн – 0,05 кг, Метилоранж – 0,05 кг. | Демонстрація зміни забарвлення індикаторів у різних середовищах | 1 |
|  | Йод. Спиртовий розчин 5% - 0,02 л | Взаємодія крохмалю з йодом | 2-15* |
|  | Калій бромід. 0,1 кг | Виявлення бромід-іонів у розчині Взаємодія етанолу з гідроген бромідом | 1 |
|  | Калій йодид 0,1 кг | Виявлення йодид-іонів у розчині | 1 |
|  | Калій нітрат 0,1 кг | Розв’язування експериментальних задач | 1-5* |
|  | Калій перманганат. Набір з 10 стандарт-титрів (фіксаналів) | Відношення насичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, лугів, кислот. Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату. Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату. Відношення бензену до розчин калій перманганату. | 1 |
|  | Кальцій гідроксид 0,1 кг. Чда, герметична упаковка | Демонстрація горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння. Практична робота: Добування карбон(ІV) оксиду, взаємоперетворення карбонатів і гідроген карбонатів. | 1-5* |
|  | Кальцій карбід (ацетиленід) 0,2 кг Водонепроникна упаковка. | Добування етину карбідним способом. Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату.. | 1 |
|  | Кальцій карбонат 0,1 кг | Розв’язування експериментальних задач. | 1-5* |
|  | Кальцій оксид Чда, герметична упаковка. 0,2 кг | Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори. | 1 |
|  | Кальцій хлорид 0,1 кг НЕ допускається кальцій хлорид гексагідрат | Демонстраціятепловихявищпід час розчинення (розчиненняамонійнітрату і безводного кальцій хлориду у воді). | 1-5* |
|  | Кислоти неорганічні (розчини). Сульфатна кислота, 10% розчин. 0,5 л та Хлоридна кислота, 10% розчин. 0,5 л | Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Хімічні властивості хлоридної кислоти. Хімічні властивості розбавленого розчину сульфатної кислоти. | 1-10* |
|  | Кислоти неорганічні (концентровані). Нітратна кислота (технічна, масова частка HNO3 не менше 50%). 1 л | Взаємодія концентрованого і розбавленого розчинів нітратної кислоти з міддю. Лабораторнийдослід: Кольорові реакції білків. | 1 |
|  | Кислоти органічні . Етанова кислота (харчова), 9% розчин. 1 л., Етанова кислота (оцтова есенція). 0.2 л та Лимонна кислота (харчова). 0,05кг. | Властивості етанової кислоти. Демонстрації : Дія етанової кислоти на індикатори. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами. | 1-2 * |
|  | Крохмаль 0,1 кг. | Лабораторні досліди : Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру). Взаємодія крохмалю з йодом. Демонстрація гідролізу крохмалю (целюлози). | 1-5* |
|  | Купрум(ІІ) оксид. Порошок. 0,1 кг. | Демонстрація горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння. | 1-5* |
|  | Купрум(ІІ) сульфат пентагідрат. Мідний купорос. 0,5 кг. | Практична робота: Дослідження фізичних і хімічних явищ. | 1 |
|  | Луги (тверді). Натрій гідроксид. 0,5 кг. та Калій гідроксид 0,05 кг. | Практична робота:Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. | 1 1 |
|  | Магній. Ошурки. 0,05 кг. | Спалювання простих і складних речовин. Горіння магнію. | 1-2* |
|  | Магній оксид 0,05 кг | Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. | 1-5* |
|  | Магній нітрат 0,1 кг | Практична робота: Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. | 1-5* |
|  | Магній сульфат гептагідрат 0,05 кг | Розв’язування експериментальних задач. | 1-5* |
|  | Манган(IV) оксид 0,1 кг | Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності. | 1-2* |
|  | Мідь 0,1 кг Шматочки мідного дроту. | Порівняння хімічної активності металів. | 1 |
|  | Натрій ацетат (етаноат) 0,2 кг | Демонстрація визначення якісного складу метану за продуктами згоряння. | 1 |
|  | Натрій гідрогенкарбонат 0,5 кг | Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти). | 1 |
|  | Натрій карбонат 0,1 кг | Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. | 1-5* |
|  | Натрій лаурилсульфат (додецилсульфат)0,1 кг | Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів. | 1-5* |
|  | Натрій металічний. 0,05 кг Шматочки металічного натрію в керосині в поліпропіленовій ємності. | Демонстрація взаємодії натрію з водою і дослідження утвореного розчину фенолфталеїном | 1 |
|  | Натрій ортофосфат 0,1 кг | Розв’язуванняекспериментальних задач | 1-5* |
|  | Натрій сульфід 0,05 кг | Демонстрації хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом. | 1 |
|  | Натрій сульфат 0,05 кг | Демонстрації хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом | 1 |
|  | Натрій хлорид 1 кг | Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я. | 1 |
|  | Нікель(ІІ) сульфат 0,05 кг | Практична робота:Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. | 1-4* |
|  | Парафін медичний 0,05 кг | Практична робота: Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах. | 1-4* |
|  | Сахароза 0,2 кг | Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота). Гідроліз сахарози. | 1 |
|  | Сірка. Порошок сірки колоїдної. 0,1 кг | Спалювання простих і складних речовин. | 1 |
|  | Фенол. 0,1 кг. Герметична упаковка. | Розчинність фенолу у воді за кімнатної температури та нагрівання. Добування натрій феноляту. Витіснення фенолу з натрій феноляту дією карбон(IV) оксиду. Взаємодія фенолу з ферум(ІІІ) хлоридом. | 1 |
|  | Ферум(ІІ) сульфат 0,05 кг Допускається ферум(ІІ) сульфат гептагідрат. | Добування ферум(ІІ) гідроксиду і ферум(ІІІ) гідроксиду, взаємодія їх із кислотами. | 1-5* |
|  | Ферум(ІІІ) оксид 0,1 кг | Дослідженнявластивостейосновнихкласівнеорганічнихсполук | 1-5* |
|  | Ферум(ІІІ) хлорид 0,05 кг Допускається у вигляді нонагідрату. Герметична упаковка | Добування ферум(ІІ) гідроксиду і ферум(ІІІ) гідроксиду, взаємодія їх із кислотами | 1-4* |
|  | Фосфор червоний 0,1 кг. Герметична упаковка. | Спалювання простих і складних речовин Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчинудобутоїречовини на індикатори Спалювання фосфору, розчинення добутого фосфор(\/) оксиду у теплій воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація лугом | 1 |
|  | Цинк Гранульований. 0,1 кг. та Порошок. 0,05 кг | Взаємодія хлоридної кислоти з металами Взаємодія металів із солями у водному розчині Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою Демонстрація залежності швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу та концентрації кислоти | 1-5* |
|  | Цинк хлорид 0,05 кг. | Дослідженнявластивостейосновнихкласівнеорганічнихсполук. Демонстрація доведення амфотерності цинк гідроксиду. | 1-5* |
| Блок 8. Витратні матеріали |
| 2.8.1Вата | Вата гігроскопічна нестерильна в поліпропіленовій упаковці. Матеріал - бавовна.Упаковки по 100 г. | Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах. Розв’язуванняекспериментальних задач. | 2-10* |
| 2.8.2Дерев’яні скіпки | Для виявлення кисню в колбі або пробірці. Тонкі дерев’яні палички довжиною близько 20см. | Доведення наявності кисню Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності | 100-300* |
| 2.8.3Індикаторний папір | ДлявизначенняpHрідин. Паперовісмужки з нанесеними на нихіндикаторами, що змінюють свій колірзалежно відpHсередовища в пластиковому циліндрі | Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук Розв’язування експериментальних задач | 2-5* |
| 2.8.4Сухе пальне | Для нагрівання речовин. Упаковки по 8 або 10 таблеток. | Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я | 20-50 |
| 2.8.5Фільтрувальний папір | Для розділення рідин та твердих речовин. Тип: «синя стрічка», «біла стрічка», «червона стрічка». Діаметр не менше 100 мм, упаковки по 100 шт. | Розділення неоднорідної суміші | 2-5* |
| Частина ІІІ. Додаткове обладнання |
| Блок 1. Обладнання, посуд загального та спеціального призначення |
| 3.1.1.Апарат Гофмана | Для проведення електролізу води. 3.1.1.1джерело постійного струму (12 В) 3.1.1.2 два електроди з чітким маркуванням («Анод», «Катод») 3.1.1.3 ємність для води 3.1.1.4 дві трубки, опущені в ємність з водою 3.1.1.5 електроди | Способи добування кисню | 1 |
| 3.1.2 Бюретка з одноходовим краном | Для точного відмірювання незначної кількості рідини та титрування. Об’єм -50 мл, ціна поділки – 0,1 мл, довжина - 820 мм. | Встановлення точної концентрації невідомого розчину | 3 |
| 3.1.3 Воронка лабораторна В. | Для наливання робочого розчину у бюретку. Діаметр - 25 мм. | Встановлення точної концентрації невідомого розчину | 3 |
| 3.1.4 Водоструменевий насос | Для створення граничного залишкового тиску при проведенні різних лабораторних робіт. Скляний пристрій, що працює від водопровідної системи. Основним елементом виробу є сопло. | Фільтрування та перегонка зі зниженим тиском | 2 |
| 3.1.5Джерело живлення лабораторне | Для отримання постійного струму для дослідів по електрохімії. Комплектується набором дротів. Вихідна напруга 0-12 В,сила струму до 2А | Досліди з електрохімії | 1 |
| 3.1.6Колба Бунзена | Об’єм - 0,5л Об’єм - 1л | Фільтрування зі зниженим тиском | 2 2 |
| 3.1.7 Колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною. 100 мл | Для фільтрування, випарювання, перегонки, дистиляції та синтезу в лабораторних умовах. Використовується при титруванні. Матеріал - скло групи ТХС. Об’єм - 100мл | Встановлення точної концентрації невідомого розчину | 10-30* |
| 3.1.8 Колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною. 250 мл | Для фільтрування, випарювання, перегонки, дистиляції та синтезу в лабораторних умовах. Використовується при титруванні. Матеріал - скло групи ТХС Об’єм - 250 мл | Встановлення точної концентрації невідомого розчину | 5-25* |
| 3.1.9Колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною 1000мл | Для фільтрування, випарювання, перегонки, дистиляції та синтезу в лабораторних умовах. Матеріал - скло групи ТХС. | Проведення демонстраційних дослідів | 1 |
| 3.1.10Колба мірна 2кл, 100 мл | Для виготовлення розчинів точно заданої концентрації із стандарт-титрів (фіксаналів) або наважок. Має притертий скляний корок. | Виготовлення розчину зі стандарт-титрів (фіксаналів) | 2-20* |
| 3.1.11Колба мірна 2кл, 50 мл | Для виготовлення розчинів точно заданої концентрації із фіксаналів (стандарт-титрів) або наважок. Має притертий скляний корок. | Виготовлення розчину зі стандарт-титрів (фіксаналів) | 2-20* |
| 3.1.12 Колба плоскодонна типу П з циліндричною горловиною 500 мл | Матеріал - скло групи ТХС. | Проведення лабораторних дослідів | 2-15* |
| 3.1.13Колонка адсорбційна | Деталь приладів і пристроїв для демонстраційних дослідів з поглинанням газоподібних, рідинних і твердих речовин. Тонкостінна скляна посудина з тубусами і невеликою перетяжкою у нижній її частині. | Деталь приладів і пристроїв для демонстраційних дослідів з поглинанням газоподібних, рідинних і твердих речовин | 2 |
| 3.1.14 Лійка Бюхнера №1 | Для фільтрування. Матеріал – порцеляна. | Фільтрування зі зниженим тиском | 2 |
| 3.1.15Магнітний перемішувач з підігрівом | Для перемішування рідин у скляних колбах за допомогою обертового якоря, що приводиться у дію опосередковано через рухомий магніт в основі перемішувача, який має регульовану швидкість та підігрів поверхні до температури не вище 120 С. | Проведення демонстраційних дослідів | 1 |
| 3.1.16 Перехід скляний | Комплектуючи до холодильників. Притерті шліфи, 14/23 і 23/14 | Перегонка речовин. | 3 |
| 3.1.17 Петля ніхромова з петлетримачем | Для прожарювання мікродоз речовини | Якісні реакції на йони Натрію, Калію, Кільцію. | 2 |
| 3.1.18 Прилад для добування галогеналканів | Склад: двугорла колба-реактор, повітряний холодильник, приймач холодильника з звуженої нижньою частиною, газовідвідна трубка і ковпачок. Холодильник, приймач холодильника, газовідвідна трубка конструктивно об'єднані. | Добування галогеналканів. | 1 |
| 3.1.19 Прилад для добування розчинних речовин у твердому стані | Для отримання у твердому стані розчинних речовин із газів і концентрованих рідин у замкненій на поглинач системі без використання витяжних пристроїв. Склад: двогорла колба-реактор, лійка для роботи зі шкідливими речовинами, посудина для рідинних речовин з ковпачком, колонка реакційна, лійка крапельна для відведення газів, посудина для твердих речовин з ковпачком. | Проведення демонстраційних дослідів. Отримання у твердому стані амонійних солей азотної, фосфорної, сірчаної та інших кислот. Демонстрація принципу протитоку і дії поглинальної колонки під час вивчення технології хімічних виробництв. | 1 |
| 3.1.20 Прилад для дозування рідин | Скляна колба (100 мл) з притертим горлом та дозатором-насадкою на 5 мл, в яку потрапляє рідина при перевертанні. Зворотне перевертання дозволяє налити відміряну кількість розчину у склянку або пробірку. | Швидке відмірювання певного об’єму речовини (розчину). | 2 |
| 3.1.21 Прилад для електролізу солей | Для демонстраційного експерименту електролізу розчинів солей. Склад: ємність 200-500 мл, кришка, у яку вбудовані клеми із затискачами електродів. Містить мідний, цинковий (нікелевий), графітові електроди. | Дослідження електролізу розчинів солей при вивченні закономірностей перебігу хімічних реакцій. | 1 |
| 3.1.22 Сітка латунна | Для попередження прямого контакту відкритого вогнища спиртівки або газової горілки із скляним посудом під час нагрівання в ній речовин. Дрібноланкова квадратна латунна сітка. | Нагрівання речовин на спиртівці під час демонстраційних дослідів | 3 |
| 3.1.23 Ступка порцелянова № 1 з товкачиком | Для механічного подрібнення речовин. Матеріал - порцеляна. | Робота з мікрокількостями речовин. | 2-17* |
| 3.1.24 Тиглі для прожарювання №3 | Об’єм 10 мл, матеріал - порцеляна. | Прожарювання осадів на полум'ї газового пальника або у муфельній печі. | 2-17* |
| 3.1.25 Трикутник для тиглів | Для тигля № 3 | Прожарювання осадів на полум'ї газового пальника або у муфельній печі. | 2-15* |
| 3.1.26 Трубка хлоркальцієва | Призначена для осушування речовин (газів) | Осушування газів | 2-15* |
| 3.1.27 Холодильник типу ХСН | Холодильник виконання 3 зі спіральною внутрішньою трубкою. Для обміну тепла двох потоків,охолодження та конденсації парів рідин. Загальна довжина – 300 мм, число витків спіралі – 16 мм, шліфи – 14/23. | Добування естерів, азотної кислоти тощо | 1 |
| 3.1.28 Циліндр мірний виконання 1, 2 кл (з носиком і скляною основою) 1000 мл | Для вимірювання об’єму рідини, що наливається або відливається у межах повної ємкості або частини ємкості циліндра. | Проведення демонстраційних дослідів | 1 |
| 3.1.29 Цифровий мікроскоп | Працює у режимі веб-камери, мікроскопа з можливістю вимірювати лінійні величини. Працює за принципом цифрової камери - збільшує об'єкт, робить знімки й передає на комп'ютер, де за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення можна проводити дослідження в режимі реального часу та архівувати результати. | Дослідження фізичних і хімічних явищ Дослідження кристалів | 1 |
| Блок 2. Реактиви (додаткові) |
| 3.2.1 Еріохром чорний Т | Індикатор для комплексонометричного титрування. Твердий. 0,01 кг. | Визначення загальної твердості води | 1 |
| 3.2.2 Йод кристалічний | 0,05 кг. | Демонстрація хімічних властивостей алюмінію Демонстрація явища сублімації | 1 |
| 3.2.3 Калій гексаціаноферрат(ІІ) | Жовта кров’яна сіль. Для проведення якісних реакцій на йониFe3+. 0,1 кг |  | 1 |
| 3.2.4 Калій гексаціаноферрат (ІІІ) | Червона кров’яна сіль..Для проведення якісних реакцій на йониFe2+ ; для вирощування кристалів. 0,2 кг. |  | 1 |
| 3.2.5 Калій дихромат | 0,1 кг. | Окисно-відновних реакцій у розчинах Окиснення органічних речовин | 1 |
| 3.2.6 Калій тіоціанат (роданід) | 0,05 кг. | Проведення якісних реакцій на йониFe3+ | 1 |
| 3.2.7 Кислота щавлева | Фіксанали (стандарт-титри). 10 штук в упаковці. | Проведення кількісного аналізу | 1 |
| 3.2.8 Літій хлорид | 0,01 кг | Виявлення катіонів за кольором полум’я | 1 |
| 3.2.9 Манган(ІІ) сульфат | 0,05 кг. | Дослідження основних класів неорганічних сполук | 1 |
| 3.2.10 Натрій силікат | Натрій силікат наногідрат. 0,05 кг. | Демонстрація властивостей силікатної кислоти і силікатів | 1 |
| 3.2.11 Натрій сульфіт | 0,05 кг. | Демонстрація окисно-відновних реакцій у розчинах | 1 |
| 3.2.12 Натрій тіосульфат пентагідрат | Чда. Фіксанали (стандарт-титри). 10 штук в упаковці. | Кількісне визначення йоду. Відновник | 1 |
| 3.2.13 Плюмбум(ІІ) нітрат | 0,05 кг | Демонстрація хімічних явищ («золотий дощ») Залежність розчинності речовин від температури | 1 |
| 3.2.14 Трилон Б | Динатрієва сіль ЕДТА. Фіксанали (стандарт-титри). 10 штук в упаковці. | Визначення загальної твердості води | 2 |